**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**医气正负压机组维保服务项目**

**（第三次采购）**

**采购文件**

**（项目编号：ZCB-20240010）**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

2024年5月

**目 录**

**第一部分 邀请函 3**

**第二部分 用户需求书 5**

**第三部分 响应须知 8**

**第四部分 合同参考文本 16**

**第五部分 响应文件格式 18**

**第一部分 邀请函**

**各供应商：**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（以下简称“本院”）拟采购医气正负压机组维保服务，现公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

**一、项目概况**

1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目

2、项目编号：ZCB-20240010

3、采购方式：医院自行采购

4、预算金额（最高限价）：人民币265960元

**二、采购内容及要求**

采购内容：医气正负压机组维保服务，包括气正负压机组的零配件更换服务、设备带安装及管线铺设服务。成交供应商需组建由其在职员工组成的服务团队（至少包括1名项目负责人和 2 名项目成员），按照相关法律规定、国家及行业标准完成本项目项下服务。

服务期限：自合同生效之日起，至服务期满1年或服务费用结算总额累计达到合同第三条第1款约定的服务费用含税总金额时止（以两者先到者为准）。

服务响应时间：成交供应商应在本院提出具体服务要求后三个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供相应服务。

其他具体要求见本采购文件《第二部分 用户需求书》。

1. **供应商资格要求**

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具备履行本项目所必需的资质、人员、设备和专业技术能力。

2、响应供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。

**注：**本项目不接受联合响应，不接受转包、分包。

 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的响应。

**四、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**五、响应文件的递交**

**1、仅受理以快递方式向本院递交的纸质响应文件。纸质响应文件原件一式三份（正本1份/副本2份），具体编制要求详见本采购文件《第三部分 响应须知》及《第五部分 响应文件格式》。纸质响应文件寄出后，请将快递底单发送至邮箱：sszxyyzcb0@126.com，邮件标题应为“医气正负压机组维保服务项目（第三次采购）”（不得显示公司名称或其他信息），邮件正文须包含：公司名称、项目联系人、联系电话（手机号码）。**

**2、响应文件接收截止时间：2024年6月4日17时30分。 迟于响应文件接收截止时间寄达本院的，视为无效响应。**

收件地址：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院行政楼404

收件人：林老师

联系电话：0660-3863498

1. **评审会议时间：待定（根据医院工作安排开展评审，供应商无需出席）**

**七、评审方法**

本次评审采用综合评分法，评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比例（100%） | 技术评审（52%） | 商务评审（28%） | 价格评分（20%） |
| 总分：100分 |  52分 |  28分 |  20分 |

评分细则详见采购文件《第三部分 响应须知》。

**八、评定成交标准**

根据响应文件齐全、满足采购文件的全部要求且综合评分最高的原则确定成交供应商。评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分排名第一的响应供应商为成交供应商。综合得分相同的，按照价格评分由高到低的顺序推荐成交供应商。综合得分且价格评分相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐成交供应商。综合得分、价格评分、技术部分得分均相同的，按照商务部分得分由高到低的顺序推荐成交供应商。综合得分、价格评分、技术部分、商务部分得分均相同的，以响应文件寄出时间最早的供应商为成交供应商。

**第二部分 用户需求书**

1. **采购项目内容**

本项目采购内容为中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（以下简称“本院”）医气正负压机组维保服务，包括气正负压机组的零配件更换服务、设备带安装及管线铺设服务，项目预算金额（最高限价）为人民币265960元。成交供应商需组建由其在职员工组成的服务团队（至少包括1名项目负责人和2名项目成员），按照相关法律规定、国家及行业标准完成本项目项下服务。

服务期限：自本合同生效之日起，至服务期满1年或服务费用结算总额累计达到本合同第三条第1款约定的服务费用含税总金额时止（以两者先到者为准）。

服务响应时间：成交供应商应在本院提出具体服务要求后三个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供相应服务。

具体服务要求如下：

1. 零配件更换服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **零配件要求** | **单价限价** |
| **规格型号** | **服务期内预估更换数量** |
| 1 | 更换空气过滤器滤芯 | 89295976 | 2个 | 870元/（个·次） |
| 2 | 更换油过滤器滤芯 | 54672654 | 2个 | 890元/（个·次） |
| 3 | 更换油气分离器滤芯 | 54749247 | 2个 | 4600元/（个·次） |
| 4 | 更换润滑油 | 英格索兰专用 | 2桶 | 6530元/（桶·次) |
| 5 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190ID | 2个 | 2000元/（个·次） |
| 6 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190IG | 2个 | 2000元/（个·次） |
| 7 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190IH | 2个 | 2000元/（个·次） |
| 8 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190IA | 2个 | 2000元/（个·次） |
| 9 | 更换机油过滤器 | RA0302D | 3个 | 900元/（个·次） |
| 10 | 更换油气分离器 | RA0302D | 9个 | 4600元/（个·次） |
| 11 | 更换润滑油 | RA0302D | 5桶 | 6500元/（桶·次) |
| 12 | 更换细菌过滤器滤芯 | EW140MV | 3个 | 2380元/（个·次） |
| 13 | 更换空气过滤器滤芯 | KC33-A8 | 12个 | 900元/（个·次） |
| 14 | 更换皮带 | KC33-A8 | 12条 | 600元/（条·次） |
| 15 | 更换逆止阀 | KC33-A8 | 12个 | 1480元/（个·次） |
| 16 | 更换管路过滤器滤芯 | AC10210EP | 2个 | 2020元/（个·次） |
| 17 | 更换管路过滤器滤芯 | AC10210EH | 2个 | 2020元/（个·次） |

（注：结算金额按成交供应商及本院双方确认的验收单上的工作量乘以成交单价计算）

1、医气正负压机组更换的零配件需按照规格型号采购，且为原厂全新配件，更换配件后需保证机组能够正常运行。

2、更换的医气正负压机组零配件在机器正常运转的情况下须质保至少1年，质保期内因产品质量问题导致机组无法正常运行的，成交供应商须无偿重新更换新的配件。

3、成交供应商进行零配件更换作业前需按照本院的管理规定进行报备，动火作业前进行报备，无条件服从本院相关规章制度的管理。

（二）设备带安装及管线铺设服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **项目内容描述** | **服务期内预估更换数量** | **单价限价** |
| 设备带安装 | 1.设备带：QY3700(3米内) | 25床 |  |
| 2.气体终端：(氧气、负压)各1 套 |  |
| 3.二三插座：白色(3个) |  |
| 4.单控开关：白色(1个) |  |
| 5.医用脱脂紫铜管：8\*0.8/中、10\*1.0 | 2800元/(床·次) |
| 1. 电源线：ZRBV-2.5mm

7.维修阀门：DG4(2个) |  |
| 8.预留呼叫显示屏、分机等位置 |  |
| 9.安装辅材 |  |
| 医用脱脂紫铜管 铺设 | Φ8\*0.8 | 300米 | 36元/(米·次) |
| 医用脱脂紫铜管 铺设 | Φ10\*1.0 | 200米 | 45元/(米·次) |
| 医用脱脂紫铜管 铺设 | Φ12\*1.0 | 100米 | 53元/(米·次) |
| 电源线铺设 | ZRBV-2.5mm² | 500米 | 3元/(米·次) |

（注：结算金额按成交供应商及本院双方确认的验收单上的工作量乘以成交单价计算）

★ 1、本院现有的设备带气体终端品牌为捷工、紫铜管型号为海亮，设备带的相关配件参照本院现有的品牌型号采购，须确保新安装的设备带能够与原系统相匹配且质量不低于现有品牌型号，且为原厂全新配件，设备带安装后须确保能够正常使用。

**（响应供应商需对“★”号条款的全部要求进行响应且响应内容符合要求。响应供应商必须如实提供承诺函及必要的证明文件，如确有特殊情况不能对“★”号条款的全部或部分内容提供承诺函及相关证明文件，需在响应文件中附上书面说明，由评审小组判定是否符合“★”号条款的要求。）**

2、安装的设备带气体终端须做好相应标识。安装的设备带在正常使用的情况下须质保至少2年,质保期内因产品质量问题导致设备带无法使用的，成交供应商须无偿负责修复及更换。

3、成交供应商进行设备带安装作业前需按照本院的管理规定进行报备，动火作业前进行报备，无条件服从本院相关规章制度的管理。

**二、报价要求**

1、响应供应商必须对本项目的全部需求内容进行响应报价，且响应报价未超过本项目采购预算（最高限价）人民币265960元。响应供应商为完成本项目而可能产生的所有费用（包括但不限于安装配件的购买成本、运输费、人工费、管理费、应缴的税费等所有费用），均视为已包括在响应报价内。如有缺漏或超出采购预算（最高限价），将导致响应无效。总报价超出项目的最高限价，将作无效响应处理。如任一单项报价超出单价限价，将作无效响应处理。如有少报、漏报的单项报价，视为已包含在总报价内，如成交，采购人不再另行支付总报价以外的其他费用。

2、报价有效期：自本项目响应文件接收截止日期起90个日历日。如成交，报价有效期将延至合同终止日为止。

3、报价以人民币为货币单位。报价应为固定唯一值且不得为 0 或负数，否则将作无效响应处理。

**三、结算及付款安排**

1、本项目服务费用的结算及支付均以人民币为货币单位。

2、本项目服务费用以成交供应商的响应报价为合同价格，结算时不因合同履行期限内的政策性调整文件而变化。结算金额按成交供应商及本院双方确认的验收单上的工作量乘以成交单价计算。

3、服务费用按季度结算及支付，每季度完结后，在下一季度首月10号前成交供应商及本院双方确认工作量后签署验收单，服务费用结算金额按甲乙双方确认的验收单上的工作量乘以成交单价计算，成交供应商按照结算金额开具发票，在符合院内财务审核流程后十个工作日内支付上一季度费用。

**第三部分 响应须知**

**一、响应文件格式**

响应供应商应按本采购文件《第五部分 响应文件格式》以A4版面统一编制响应文件（每份内页须按顺序加注页码），并按有关要求提供相关的证明资料。响应文件中的任何插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在修改处签字或盖章。

**二、响应文件的递交**

（一）响应文件的装订及密封

1、响应供应商应编制响应文件**正本一份和副本贰份**，响应文件的副本可采用正本的复印

件，响应文件的“正本”及所有“副本”的封面及骑缝均须加盖响应供应商**鲜章**。若副本内容与正本不符，以正本内容为准。

2、响应供应商应确保纸质响应文件**妥善装订并密封**装在快递信封中。因未经妥善装订及密封的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应供应商承担。

（二）响应文件的递交

1、响应供应商应当在响应文件接收截止时间前，将密封的纸质响应文件以快递方式寄达中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（以下简称“本院”）指定地点。

2、未按照采购文件所规定时间及方式等要求递交的响应文件，本院不予接收。

3、响应供应商所提交并已被采购人接收的响应文件，无论采购结果如何都不予退还。

（三）响应文件的修改和撤回

响应供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。响应供应商对已递交的响应文件进行补充、修改、撤回的书面说明及证明材料等相关资料应当按本采购文件所规定的响应文件编制要求签署、盖章以及递交。

（四）样品

本项目不要求提交样品。

**三、采购评审规则**

1、本项目的评审采用**综合评分法**，由采购人从专家库中随机抽取评审专家组成评审小组进行评审，并根据响应文件齐全、满足采购文件的全部要求且综合得分最高的原则确定成交供应商。

2、评审小组对各响应供应商进行**资格审查及符合性审查**，资格审查及符合性审查均通过的，进入**综合比较与评价（包括技术评分、商务评分及价格评分）**，根据每个响应供应商在综合比较与评价阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应供应商的综合得分：

W＝[Cmin/C]×20 ＋ T ＋ M

其中：

W 某个响应供应商的综合得分；

C 某个响应供应商的实际报价；

Cmin 满足采购文件要求且响应价格最低的报价，即基准价；

T 某个响应供应商的技术评审得分；

M 某个响应供应商的商务评审得分；

注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值。

**资格审查或符合性审查不通过的，视为无效响应，不再进入综合比较与评价（包括技术评分、商务评分及价格评分）。**

3、评审小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交供应商。综合得分相同的，按照价格评分由高到低的顺序推荐成交供应商。综合得分且价格评分相同的，按照技术部分得分由高到低的顺序推荐成交供应商。综合得分、价格评分、技术部分得分均相同的，按照商务部分得分由高到低的顺序排名。综合得分、价格评分、技术部分、商务部分得分均相同的，以响应文件寄出时间最早的供应商为成交供应商。

4、采购人根据评审小组的评审情况编写评审资料并由评审小组成员现场签名确认。

评审小组成员对资格审查或符合性审查认定意见等**需要共同评定的事项**存在不一致意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审资料上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审资料上签名确认又不签署其不同意见和理由的，视为同意。

1. 资格审查：评审小组根据《资格审查表》内容逐条进行审查。

**资格审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 响应供应商应为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具备履行本项目所必需的资质、人员、设备和专业技术能力。注：1、响应供应商应提供有效的营业执照副本或事业法人登记证等相关证照的复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件。分支机构参与响应的，需提供总公司/总所和分支机构的营业执照副本复印件以及总公司/总所出具给分支机构的授权书原件。2、响应供应商应提供有效的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书及《安全生产许可证》复印件并加盖公章。3、响应供应商应提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道安装GC2级或以上）复印件并加盖公章。4、响应供应商应出具承诺函。5、以上证明材料均需加盖响应供应商公章。 |
| 2 | 响应供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。注：响应供应商只需按采购文件要求提供承诺函，以采购人于采购评审会议当天在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网查询结果为准。 |
| 3 | 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得同时参加本项目采购活动。注：响应供应商出具承诺函并加盖公章。 |
| 4 | 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。注：响应供应商出具承诺函并加盖公章 |

6、符合性审查：评审小组根据《符合性审查表》内容逐条进行审查。

**符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 响应文件的每一页均需加盖响应供应商公章。响应文件中的任何插字、涂改和增删，必须由响应供应商法定代表人或经其正式授权的代表在修改处签字或盖章。 |
| 2 | 《法定代表人（负责人）身份证明书》载明的法定代表人/负责人应当与有效营业执照或事业法人登记证等相关证照上的一致。若响应供应商委派的参与本项目采购活动的代表不是法定代表人/负责人，还应提供《授权委托书》并加盖公章。 |
| 3 | 响应报价：①响应供应商对本项目的全部需求内容进行响应报价，且响应报价未超过本项目采购预算（最高限价）人民币265960元。②响应报价以人民币为货币单位。响应报价为固定唯一值且不得为 0 或负数。③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，或者评审委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价但响应供应商能够提供关于其报价不影响其诚信履约以及不影响履约质量的书面说明等相关证明材料的。 |
| 4 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 5 | 响应供应商对“★”号条款的全部要求进行响应且响应内容符合要求。响应供应商必须如实提供承诺函及必要的证明文件，如确有特殊情况不能对“★”号条款的全部或部分内容提供承诺函及相关证明文件，需在响应文件中附上书面说明，由评审小组判定是否符合“★”号条款的要求。 |

7、分值（权重）分配

（1）综合比较与评价的分值（权重）分配

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **技术评分** | **商务评分** | **价格评分** | **总分** |
| **分值（分）** | 52分 | 28分 | 20分 | 100分 |
| **权重（%）** | 52% | 28% | 20% | 100% |

1. 技术评分（52分）：评审小组对各响应供应商的技术要求响应情况进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》。

**技术评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评审细则** |
| 服务团队人员配备及经验 | 16 | 根据响应供应商拟为本项目组建的服务团队力量进行评审（服务团队需包括1名项目经理和至少2名项目成员）：1. 拟任本项目的项目经理完成过同类医气正负压机组维保服务业绩的，每一个业绩得2分，最高4分。
2. 拟派驻的项目成员
3. 具备快开门式压力容器操作证（R1），每提供一个得2分，最高得4分；
4. 具有电工证，每提供一个得2分，最高得4分；
5. 具有焊工证，每提供一个得2分，最高得4分。

注：响应供应商需提供：1. 拟为本项目组建的团队人员清单（加盖公章）；
2. 人员资质证书及同类业绩合同等经验证明文件复印件（加盖公章）。

合同复印件必须包含能够体现合同签订双方主体信息、项目概况等能体现属于同类业绩的合同内容以及双方签署页面等关键页。提供与同一客户签订的多份合同以及同一客户的多份评价的，不重复计分，只计一次分。 |
| 服务响应速度 | 8 | 根据供应商承诺的服务响应速度进行评审：承诺在采购人提出服务要求后一个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供服务的，得8分；承诺在采购人提出服务要求后两个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供服务的，得5分；承诺在采购人提出服务要求后三个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供服务的，得2分；不提供承诺或其他情况不得分。 |
| 维保服务方案 | 8 | 根据供应商的项目维保服务方案进行综合评审：维保服务方案详细、具体，可行性高、针对性强，得8分；维保服务方案比较详细、具体，可行性较高，针对性较强，得5分；维保服务方案比较简单，可行性一般，针对性一般，得2分；维保服务方案简单、可行性差、针对性弱，或者未提供维保服务方案，不得分。 |
| 应急预案 | 8 | 根据供应商的项目应急预案进行综合评审：1. 有完善的应急措施，应急方案针对临时性、突击性工作反映迅速，调配合理、安全，且有充分的资源作为应急支撑，得8分；
2. 有较好的应急措施，应急方案针对临时性、突击性工作反应较迅速，调配较合理、安全，且有较充分的资源作为应急支撑，得5分；
3. 有应急措施，但应急方案针对临时性、突击性工作反应慢，调配不够完善、安全，且不够充分的资源作为应急支撑，得2分；
4. 有应急措施但内容简单没有针对性、没有资源作为应急支撑，或者未提供应急预案，不得分。
 |
| 质量保证措施 | 6 | 根据供应商的项目质量保证措施进行综合评审：1. 针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，得6分；
2. 针对项目实际情况，有比较先进、具体、完整、可行的措施，采用规范比较准确、清晰，得4分；
3. 有基本合理的措施，采用规范基本准确，得2分；
4. 质量保证措施不合理、采用规范不准确或者未提供质量保证措施，不得分。
 |
| 安全生产措施 | 6 | 根据供应商的项目安全生产措施进行综合评审：有明确的安全生产措施、各项措施先进、详细、具体，可行且有重点，得6分；有较明确的安全生产措施、各项措施较先进、较详细、较具体，有重点但不够具体，得4分；安全生产措施基本明确、各项措施比较简单，有一定的重点，得2分；安全生产措施不明确、各项措施简单，基本无重点或者未提供安全生产措施，不得分。 |

（3）商务评分（28分）：评审小组对各响应供应商的商务要求响应情况进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》。

**商务评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评审细则** |
| 同类业绩 | 10 | 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成同类业绩情况（医气正负压机组维保服务），每提交1份项目业绩材料得2.5分，最高得10分。注：响应供应商应提供体现项目业绩的合同复印件并加盖公章。合同复印件必须包含能够体现合同签订双方主体信息、项目概况等能体现属于同类业绩的合同内容以及双方签署页面等关键页。不提供资料或者所提供资料未能体现属于同类业绩的，得0分。提供与同一客户签订的多份合同，不重复计分，只计一次分。 |
| 用户评价 | 8 | 同类业绩获得客户评价为优或满意的或评委认可的类似好评的用户评价的，每项加2分，最高得8分。注：响应供应商应提供与所提供的同类业绩对应的用户单位服务评价证明材料复印件，并加盖响应供应商公章。项目业绩对应的用户单位服务评价证明材料，需经响应供应商的用户单位盖章确认，可以为满意程度调查表、优秀服务荣誉证书、客户优秀服务评定材料等形式。不提供资料、所提供资料未能体现属于同类业绩且获得用户好评的，得0分。响应供应商提供同一客户的多份评价的，不重复计分，只计一次分。 |
| 管理体系认证 | 6 | 响应供应商具备以下管理体系认证证书且在有效期内的，每项得2分，最高得6分：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书；3、职业健康安全管理体系认证证书。注：响应供应商需提供《管理体系认证情况一览表》、相关认证证书复印件并加盖公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/查询的信息打印页加盖公章。如全国认证认可信息公共服务平台网站无法查询或网站公开信息与认证证书信息不一致的，响应供应商必须提供发证机构出具的证明函。不提供资料或者提供的资料不能有效证明的（如证书已过有效期、已被撤销等），得0分。 |
| 安全事故指标考核 | 4 | 2022年1月1日至今没有发生过生产安全事故（包括生产安全一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故，以《安全生产法》划分标准为准），得 4分，其余不得分。 注：提供承诺函并加盖公章。 |

（4）价格评分（20分）：评审小组对各响应供应商的报价情况进行评分，评审的具体内容见《价格评审表》。

**价格评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审内容** | **分值** | **评分细则** |
| 价格 | 20 | 1、基准价的确定:在各有效响应供应商的总报价中，取最低者作为基准价。2、各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷响应总报价）×20**注:价格评分占总分值的权值为20%，最低报价不是中选的唯一依据。** |

评审过程中发现响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定处理：

①响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，按报价一览表的价格参与评审；

②大写金额和小写金额不一致的，按大写金额参与评审；

③总价金额与按单价汇总金额不一致的，按单价金额计算结果参与评审；

④出现其他不一致的情形，由评审小组按照**需要共同评定的事项**处理原则商议后得出结论；

⑤出现多处前后不一致的情形，评审小组可认为该响应供应商的报价不符合要求，价格得分为0。

**四、成交结果发布渠道**

采购人在医院官网发布采购结果。

**五、质疑与询问**

1、提出质疑与询问的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

2、供应商认为本项目的采购文件、采购过程或采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后，向采购人提出质疑与询问。

3、供应商应在采购文件规定的期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑与询问。超出限定期限的质疑函，采购人将不予接收。供应商在限定期限内发出的质疑与询问函，采购人应在收到函件后7个工作日内以书面形式向相关供应商作出答复。

4、供应商对评审过程、采购结果提出质疑或询问的，采购人可以组织原评审小组协助答复。

5、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；（若对项目的某一采购包进行质疑与询问，应列明具体采购包号）

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

6、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院监督科、招投标与采购管理办公室

质疑接收机构电话：0660-3863389、0660-3863498

**六、合同的订立**

采购人与成交供应商自成交通知发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

**第四部分 合同参考文本**

**（注：本合同仅为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务合同**

**合同编号：**

**甲方：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》及中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目（第三次采购）采购文件（项目编号：ZCB-20240010）的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

1. **项目概况**

1.项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目（项目编号：ZCB-20240010）

2.项目服务地址：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

3.项目服务时间：自本合同生效之日起，至服务期满1年或服务费用结算总额累计达到本合同第三条第1款约定的服务费用含税总金额时止（以两者先到者为准）。

1. **服务内容**

乙方为甲方提供医气正负压机组维保服务，包括气正负压机组的零配件更换服务、设备带安装及管线铺设服务。具体服务要求详见中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目（第三次采购）采购文件（项目编号：ZCB-20240010）《第二部分 用户需求书》。

1. **合同金额、结算及付款方式**

1.服务费用含税总金额为人民币（大写） （小写： 元）。如本合同生效之日起1年内服务费用结算金额累计达到前述总金额，则本合同自行终止。

2.服务费用按季度结算及支付。每季度完结后，在下一季度首月10号前甲乙双方确认工作量后签署验收单，服务费用结算金额按甲乙双方确认的验收单上的工作量乘以成交单价计算（成交单价详见附件《报价一览表》复印件）。乙方按照结算金额开具发票，在符合院内财务审核流程后十个工作日内支付上一季度费用。

3.服务费用将以银行转账方式支付，乙方的收款银行账户如下：

开户行：

账号：

户名：

1. **违约与责任**

1.乙方未按相应的施工规范进行更换配件工作而造成主要设备故障，影响医疗工作的扣减合同总金额5%/次，并对由此造成的后果负全责，导致医疗事故的追究乙方有关法律责任并赔偿损失；

2.因乙方安装责任造成设备带故障影响病人使用的扣减合同总金额5%/次；导致医疗事故的追究乙方有关法律责任并赔偿损失；

3.乙方在接到甲方施工指令后，三天内仍未进场施工且未与甲方协商，每次扣减合同总金额1%；

4.乙方未按约定执行的，甲方有权单方面终止约定，乙方同意甲方将其损失金额从合同总金额中予以抵扣。如果维保款项不足以抵扣赔偿额，甲方有权就未能抵扣部分向乙方要求赔偿。

5.若甲方未能按合同规定支付费用，在乙方发出书面通知给甲方之日起15天后，乙方可自行停止服务工作，直至甲方付款为止。由此引起的一切责任与乙方无关，同时甲方需向乙方支付合同金额的 5‰ 作为违约金，当违约金达到合同总价的15% 后，乙方有权终止合同。

1. **其他事项**

1.服务期间，乙方指派 同志（身份证号： ）为项目经理，负责有关安全生产、监督、协调等工作，甲、乙双方密切配合，共同预防事故发生。

2.本合同共伍份。甲方持叁份，乙方持贰份，本合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后即生效。

3.本合同在履行过程中，如发生争议，应由双方协商解决。若协商不成时，由汕尾市相应级别的人民法院依法审理。

（以下无正文）

附件：《报价一览表》复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方： 法定代表人/授权代表： 纳税人识别号： 地 址： 联系电话： 开户银行： 开户帐号： 年 月 日 | 乙 方： 法定代表人/授权代表： 纳税人识别号： 地 址： 联系电话 开户银行： 开户帐号：  年 月 日 |

**第五部分 响应文件格式**

**（请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码。）**

**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

**医气正负压机组维保服务项目**

**（第三次采购）**

**（项目编号：ZCB-20240010）**

**响 应 文 件**

**(正本/副本）**

**响应供应商名称（盖章）：**

**法定代表人（签章）：**

**授权代表（签章）：**

**联系方式：**

**日期：**

## 响应文件目录

一、报价一览表 ……………………………………………………………………第（ ）页

[二、](http://192.168.70.199/seeyon/office/cache/20190929/-1981683210483646217/-1981683210483646217.html?rnd=94104.10036287415)资格审查及符合性审查………………………………………………………第（ ）页

（一）资格自查表………………………………………………………第（ ）页

（二）符合性自查表……………………………………………………第（ ）页

（三）资格审查及符合性审查证明资料………………………………第（ ）页

1、营业执照副本或事业法人登记证等相关证照………………………………第（ ）页

2、建筑机电安装工程专业承包资质证书及《安全生产许可证》……………第（ ）页

3、《中华人民共和国特种设备制造许可证》…………………………………第（ ）页

4、法定代表人（负责人）身份证明书…………………………………………第（ ）页

5、授权委托书……………………………………………………………………第（ ）页

6、承诺函…………………………………………………………………………第（ ）页

三、技术评审………………………………………………………………………第（ ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………第（ ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………第（ ）页

1、服务团队人员配备及经验证明资料…………………………………………第（ ）页

2、服务响应速度承诺函…………………………………………………………第（ ）页

3、维保服务方案…………………………………………………………………第（ ）页

4、应急预案………………………………………………………………………第（ ）页

5、质量保证措施…………………………………………………………………第（ ）页

6、安全生产措施…………………………………………………………………第（ ）页

四、商务评审………………………………………………………………………第（ ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………第（ ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………第（ ）页

1、同类业绩及用户评价证明资料………………………………………………第（ ）页

2、管理体系认证情况证明资料…………………………………………………第（ ）页

3、安全事故指标考核承诺函……………………………………………………第（ ）页

五、其他证明材料…………………………………………………………………第（ ）页

**特别提示：**

1.请响应供应商按照本目录要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请**编制目录及页码**，否则可能影响对响应文件的评价。

2.**响应供应商所递交的所有资料均应加盖响应供应商公章。**

**一、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
|  **项目名称：** | **中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目（项目编号：ZCB-20240010）** |
| **响应供应商名称：** |  | **响应日期：** |  |
| **联系人：** |  | **联系电话：** |  |
| **响应总报价（已含税）：** | **(小写)¥XXXXX.XX元；(大写)人民币XXXXXXX** |

**一、零配件更换服务报价详情**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **零配件要求** | **单价限价** | **单项报价** |
| **规格型号** | **服务期内预估更换数量** |
| 1 | 更换空气过滤器滤芯 | 89295976 | 2个 | 870元/（个·次） |  元/（个·次) |
| 2 | 更换油过滤器滤芯 | 54672654 | 2个 | 890元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 3 | 更换油气分离器滤芯 | 54749247 | 2个 | 460元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 4 | 更换润滑油 | 英格索兰专用 | 2桶 | 6530元/（桶·次) |  元/（桶·次) |
| 5 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190ID | 2个 | 2000元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 6 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190IG | 2个 | 2000元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 7 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190IH | 2个 | 2000元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 8 | 更换管路过滤器滤芯 | FA190IA | 2个 | 2000元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 9 | 更换机油过滤器 | RA0302D | 3个 | 900元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 10 | 更换油气分离器 | RA0302D | 9个 | 4600元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 11 | 更换润滑油 | RA0302D | 5桶 | 6500元/（桶·次) |  元/（桶·次) |
| 12 | 更换细菌过滤器滤芯 | EW140MV | 3个 | 2380元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 13 | 更换空气过滤器滤芯 | KC33-A8 | 12个 | 900元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 14 | 更换皮带 | KC33-A8 | 12条 | 600元/（条·次) |  元/（条·次) |
| 15 | 更换逆止阀 | KC33-A8 | 12个 | 1480元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 16 | 更换管路过滤器滤芯 | AC10210EP | 2个 | 2020元/（个·次) |  元/（个·次) |
| 17 | 更换管路过滤器滤芯 | AC10210EH | 2个 | 2020元/（个·次) |  元/（个·次) |

**二、设备带安装及管线铺设服务报价详情**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **项目内容描述** | **服务期内预估更换数量** | **单价限价** | **单项报价** |
|  | 设备带安装 | 1.设备带：QY3700(3米内) | 25床 |  |  |
|  | 2.气体终端：(氧气、负压)各1 套 |  |  |
|  | 3.二三插座：白色(3个) |  |  |
|  | 4.单控开关：白色(1个) |  |  |
| 1 | 5.医用脱脂紫铜管：8\*0.8/中、10\*1.0 | 2800元/(床·次) |  元/(床·次) |
|  | 6.电源线：ZRBV-2.5mm7.维修阀门：DG4(2个) |  |  |
|  | 8.预留呼叫显示屏、分机等位置 |  |  |
|  | 9.安装辅材 |  |  |
| 2 | 医用脱脂紫铜管 铺设 | Φ8\*0.8 | 300米 | 36元/(米·次) |  元/(米·次) |
| 3 | 医用脱脂紫铜管 铺设 | Φ10\*1.0 | 200米 | 45元/(米·次) |  元/(米·次) |
| 4 | 医用脱脂紫铜管 铺设 | Φ12\*1.0 | 100米 | 53元/(米·次) |  元/(米·次) |
| 5 | 电源线铺设 | ZRBV-2.5mm² | 500米 | 3元/(米·次) |  元/(米·次) |

注：

1、此表是响应文件的必要组成文件，响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、 响应供应商必须对本项目的全部需求内容进行响应报价，且响应报价未超过本项目采购预算（最高限价）人民币265960元。响应供应商为完成本项目而可能产生的所有费用（包括但不限于安装配件的购买成本、运输费、人工费、管理费、应缴的税费等所有费用），均视为已包括在响应报价内。如有缺漏或超出采购预算（最高限价），将导致响应无效。总报价超出项目的最高限价，将作无效响应处理。如任一单项报价超出单价限价，将作无效响应处理。如有少报、漏报的单项报价，视为已包含在总报价内，如成交，采购人不再另行支付总报价以外的其他费用。

3、报价有效期：自本项目响应文件接收截止日期起90个日历日。如成交，报价有效期将延至合同终止日为止。

4、报价以人民币为货币单位。报价应为固定唯一值且不得为 0 或负数，否则将作无效响应处理。

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

## 二、资格审查及符合性审查

**（一）资格自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| **资格条件** | 响应供应商应为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具备履行本项目所必需的资质、人员、设备和专业技术能力。注：1、响应供应商应提供有效的营业执照副本或事业法人登记证等相关证照的复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件。分支机构参与响应的，需提供总公司/总所和分支机构的营业执照副本复印件以及总公司/总所出具给分支机构的授权书原件。2、响应供应商应提供有效的建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书及《安全生产许可证》复印件并加盖公章。3、响应供应商提供有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力管道安装GC2级或以上）复印件并加盖公章。4、响应供应商应出具承诺函。5、以上证明材料均需加盖响应供应商公章。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应供应商没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单，或者曾有不良信用记录但已失效。注：响应供应商只需按采购文件要求提供承诺函，以采购人于采购评审会议当天在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网查询结果为准。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，不得同时参加本项目采购活动。注：响应供应商出具承诺函并加盖公章。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 本项目不接受联合体响应，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。注：响应供应商出具承诺函并加盖公章 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1、以上材料将作为响应供应商资格审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合将会直接导致无效响应。

2、响应供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

（二）符合性自查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **评审要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 响应文件按照采购文件要求签署、盖章 | 响应文件的每一页均需加盖响应供应商公章。响应文件中的任何插字、涂改和增删，必须由响应供应商法定代表人或经其正式授权的代表在修改处签字或盖章。 | □通过□不通过 | / |
| 《法定代表人（负责人）身份证明书》及《授权委托书》 | 《法定代表人（负责人）身份证明书》载明的法定代表人/负责人应当与有效营业执照或事业法人登记证等相关证照上的一致。若响应供应商委派的参与本项目采购活动的代表不是法定代表人/负责人，还应提供《授权委托书》并加盖公章。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应报价 | 响应报价：①响应供应商对本项目的全部需求内容进行响应报价，且响应报价未超过本项目采购预算（最高限价）人民币265960元。②响应报价以人民币为货币单位。响应报价为固定唯一值且不得为 0 或负数。③响应报价不存在明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，或者评审委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价但响应供应商能够提供关于其报价不影响其诚信履约以及不影响履约质量的书面说明等相关证明材料的。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《报价一览表》 |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页《承诺函》 |
| “★”号条款响应情况 | 响应供应商对“★”号条款的全部要求进行响应且响应内容符合要求。响应供应商必须如实提供承诺函及必要的证明文件，如确有特殊情况不能对“★”号条款的全部或部分内容提供承诺函及相关证明文件，需在响应文件中附上书面说明，由评审小组判定是否符合“★”号条款的要求。 | □通过□不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1、以上材料将作为响应供应商符合性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应无效。

2、响应供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3、本自查表不得擅自删改。

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**（三）** **资格审查及符合性审查证明资料**

**1、营业执照副本或事业法人登记证等相关证照（复印件）**

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章。分支机构参与响应的，需提供总公司/总所和分支机构的营业执照副本复印件加盖公章以及总公司/总所出具给分支机构的授权书原件。）

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**2、建筑机电安装工程专业承包资质证书及《安全生产许可证》**

（复印件加盖公章）

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**3、《中华人民共和国特种设备制造许可证》**

（复印件加盖公章）

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**4、法定代表人（负责人）身份证明书**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

 ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）法定代表人（负责人），现任 职务，特此证明。

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面）

法定代表人（负责人）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面）

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**5、授权委托书**

**（若响应供应商委派的参与本项目采购活动的代表不是法定代表人/负责人，需提供《授权委托书》并加盖公章。)**

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

兹授权 ，职务： ，性别： ，身份证号码： ，为我司（单位）的合法代理人，就**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目（第三次采购）（项目编号：ZCB-20240010）**，全权代表我司（单位）提交响应文件、合同签署及执行，以我司（单位）的名义处理一切与之有关的具体事务，我司（单位）对被授权人签署的文件及相关事项负全部法律责任。

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（正面）

被授权人（授权代表）

**有效期内的**居民身份证复印件（反面）

响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

被授权人（签章）：

日期： 年 月 日

**6、承诺函**

（注：本承诺函内容不得擅自删改**）**

**致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院**

本公司/本单位自愿参与响应**中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医气正负压机组维保服务项目（第三次采购）（项目编号：ZCB-20240010，以下简称“本项目”）**，现确认并承诺如下：

1、本公司/本单位具有独立承担民事责任能力，具备履行本项目所必需的资质、人员、设备和专业技术能力。

2、本公司/本单位在经营活动中没有重大违法记录，不存在仍在有效期内的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合参与本项目采购活动资格条件的情形。

3、本公司/本单位承诺不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的响应”的情况。

4、本公司/本单位参加本次响应属于非联合体响应，并承诺绝不分包、转包。

5、本公司/本单位在提交响应文件前已详细研究了本项目采购文件的全部内容，已完全清晰理解本项目的全部要求。如成交，本公司/本单位保证按时、按量、按质履行贵我双方签订的合同中的全部责任和义务。

6、本公司/本单位同意通过快递邮寄纸质响应文件的方式参加本项目采购活动，同时清楚理解本项目的评审规则并认可贵院评审的全过程及结果。

1. 本公司/本单位承诺满足本项目采购文件的全部要求，并且已毫无保留地向贵院提供一切所需的证明材料。本公司/本单位提供的一切文件，无论是纸质版或者电子版文件的原件、复制件或扫描件均为合法、真实、完整、准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如有临近失效的资格证明文件，本公司/本单位将尽快办理续期相关行政审批手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至合同终止日有效。

8、本响应文件的有效期为本项目响应文件接收截止之日起90个日历日。如成交，有效期将延至合同终止日为止。

9、以上承诺内容如有虚假或与事实不符的，贵院可将本公司/本单位的响应作无效响应处理，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司/本单位承担。

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

## 三、技术评审

（一）技术评审自查表

**响应供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应供应商的得分。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审细则** | **证明资料提供情况** | **证明资料（如有）** |
| 1 | **服务团队人员配备及经验（16分）**根据响应供应商拟为本项目组建的服务团队力量进行评审（服务团队需包括1名项目经理和至少2名项目成员）：拟任本项目的项目经理完成过同类医气正负压机组维保服务业绩的，每一个业绩得2分，最高4分。拟派驻的项目成员具备快开门式压力容器操作证（R1），每提供一个得2分，最高得4分；具有电工证，每提供一个得2分，最高得4分；1. 具有焊工证，每提供一个得2分，最高得4分。
 | 1、响应供应商需提供：1. 拟为本项目组建的团队人员清单（加盖公章）；
2. 人员资质证书及同类业绩合同等经验证明文件复印件（加盖公章）。

2、合同复印件必须包含能够体现合同签订双方主体信息、项目概况等能体现属于同类业绩的合同内容以及双方签署页面等关键页。提供与同一客户签订的多份合同以及同一客户的多份评价的，不重复计分，只计一次分。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 2 | **服务响应速度（8分）**根据供应商承诺的服务响应速度进行评审：承诺在采购人提出服务要求后一个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供服务的，得8分；承诺在采购人提出服务要求后两个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供服务的，得5分；承诺在采购人提出服务要求后三个日历日内（不含提出服务要求当天）到场提供服务的，得2分；不提供承诺函或其他情况不得分。 | 响应供应商提供承诺函并加盖公章，并加盖公章，格式自拟。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 3 | **维保服务方案（8分）**根据供应商的项目维保服务方案进行综合评审：1. 维保服务方案详细、具体，可行性高、针对性强，得8分；
2. 维保服务方案比较详细、具体，可行性较高，针对性较强，得5分；
3. 维保服务方案比较简单，可行性一般，针对性一般，得2分；
4. 维保服务方案简单，可行性差，针对性弱，或者未提供维保服务方案，不得分。
 | 响应供应商需提供针对本项目的维保服务方案并加盖公章，格式自拟。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 4 | **应急预案（8分）**根据供应商的项目应急预案进行综合评审：1. 有完善的应急措施，应急方案针对临时性、突击性工作反映迅速，调配合理、安全，且有充分的资源作为应急支撑，得8分；
2. 有较好的应急措施，应急方案针对临时性、突击性工作反应较迅速，调配较合理、安全，且有较充分的资源作为应急支撑，得5分；
3. 有应急措施，但应急方案针对临时性、突击性工作反应慢，调配不够完善、安全，且有不够充分的资源作为应急支撑，得2分；
4. 有应急措施但内容简单没有针对性、没有资源作为应急支撑，或者未提供应急预案，不得分。
 | 响应供应商需提供针对本项目的应急预案并加盖公章，格式自拟。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 5 | **质量保证措施（6分）**根据供应商的项目质量保证措施进行综合评审：1. 针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，得6分；
2. 针对项目实际情况，有比较先进、具体、完整、可行的措施，采用规范比较准确、清晰，得4分；
3. 有基本合理的措施，采用规范基本准确，得2分；
4. 质量保证措施不合理、采用规范不准确或者未提供质量保证措施，不得分。
 | 响应供应商需提供针对本项目的质量保证措施并加盖公章，格式自拟。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 6 | **安全生产措施（6分）**根据供应商的项目安全生产措施进行综合评审：1. 有明确的安全生产措施、各项措施先进、详细、具体，可行且有重点，得6分；
2. 有较明确的安全生产措施、各项措施较先进、较详细、较具体，有重点但不够具体，得4分；
3. 安全生产措施基本明确、各项措施比较简单，有一定的重点，得2分；
4. 安全生产措施不明确、各项措施简单，基本无重点或者未提供安全生产措施，不得分。
 | 响应供应商需提供针对本项目的安全生产措施并加盖公章，格式自拟。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |

**注：**

**1、请在本表后附上相关证明资料且加盖公章方可得分，不提供不得分。**

**2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。**

**3、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不得分。**

**4、响应供应商承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意采购人将响应供应商的本次响应作无效响应处理，并将响应供应商列入采购人的失信供应商名单。**

**5、本自查表不得擅自删改。**

响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

（二）技术评审证明资料（如有）

**1、服务团队人员配备及经验证明资料**

**服务团队人员清单**

（表格格式供参考，响应供应商可根据实际情况调整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **拟在本项目担任的职务** | **工作年限** | **证书名称** | **是否参加过类似项目** | **参加过的类似项目名称、所担任的职务及完成时间** | **其他需要备注的信息** |
| 1 |  | 项目经理 |  |  | □是 □否 |  |  |
| 2 |  | XXX技术人员 |  |  | 无该项要求 | 无该项要求 |  |
| 3 |  | XXX技术人员 |  |  | 无该项要求 | 无该项要求 |  |
| 4 |  | XXX技术人员 |  |  | 无该项要求 | 无该项要求 |  |
| 5 |  | …… |  |  | 无该项要求 | 无该项要求 |  |

**注：**

1. **响应供应商应如实填写拟参与本项目的服务团队人员情况，并按采购需求书要求在本清单后附相关人员的资质及经验证明文件复印件。响应供应商承诺相关人员均为响应供应商的在职员工，不存在资质挂靠情形。**
2. **响应供应商承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意采购人将响应供应商的本次响应作无效响应处理。**
3. **所有资料均应加盖公章。**

 响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**2、服务响应速度承诺函**

（根据本项目的采购需求，按照实际情况自行拟写。对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可能会视为响应人履约能力不足而影响评分。）

 响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表(签章)：

 日期： 年 月 日

**3、维保服务方案**

（根据本项目的采购需求，按照实际情况自行拟写，文字宜精炼、内容应具有针对性，对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可视为响应人履约能力不足而影响评分。）

 响应供应商（公章）：

 法定代表人/授权代表(签章)：

 日期： 年 月 日

**4、应急预案**

（根据本项目的采购需求，按照实际情况自行拟写，文字宜精炼、内容应具有针对性，对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可视为响应人履约能力不足而影响评分。）

响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

日期： 年 月 日

**5、质量保证措施**

（根据本项目的采购需求，按照实际情况自行拟写，文字宜精炼、内容应具有针对性，对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可视为响应人履约能力不足而影响评分。）

响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

日期： 年 月 日

**6、安全生产措施**

（根据本项目的采购需求，按照实际情况自行拟写，文字宜精炼、内容应具有针对性，对含糊不清或欠具体明确之处，评审委员会可视为响应人履约能力不足而影响评分。）

响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

日期： 年 月 日

## 四、商务评审

（一）商务评审自查表

**响应供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应供应商的得分。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审细则** | **证明资料****提供情况** | **证明资料****（如有）** |
| 1 | **同类业绩（10分）**2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成同类业绩情况（医气正负压机组维保服务），每提交1份项目业绩材料得2.5分，最高得10分。 | 响应供应商需提供体现项目业绩的合同复印件并加盖公章。合同复印件必须包含能够体现合同签订双方主体信息、项目概况等能体现属于同类业绩的合同内容以及双方签署页面等关键页。 | □有 □无 | 见响应文件第（ ）页 |
| 2 | **用户评价（8分）**同类业绩获得客户评价为优或满意的或评委认可的类似好评的用户评价的，每项得2分，最高得8分。 | 响应供应商应提供与所提供的同类业绩对应的用户单位服务评价证明材料复印件，并加盖响应供应商公章。项目业绩对应的用户单位服务评价证明材料，需经响应供应商的用户单位盖章确认，可以为满意程度调查表、优秀服务荣誉证书、客户优秀服务评定材料等形式。不提供资料、所提供资料未能体现属于同类业绩且获得用户好评的，得0分。响应供应商提供同一客户的多份评价的，不重复计分，只计一次分。 | □有 □无 | 见响应文件第（ ）页 |
| 3 | **管理体系认证情况（6分）**响应供应商具备以下管理体系认证证书且在有效期内的，每项得2分，最高得6分：1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书；3、职业健康安全管理体系认证证书。 | 响应供应商需提供《管理体系认证情况一览表》、相关认证证书复印件并加盖公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/查询的信息打印页加盖公章。如全国认证认可信息公共服务平台网站无法查询或网站公开信息与认证证书信息不一致的，响应供应商必须提供发证机构出具的证明函。 | □有 □无 | 见响应文件第（ ）页 |
| 4 | **安全事故指标考核（4分）**2022年1月1日至今没有发生过生产安全事故（包括生产安全一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故，以《安全生产法》划分标准为准）的，得 4分，其余不得分。  | 提供承诺函并加盖公章。 | □有 □无 | 见响应文件第（ ）页 |

注：

1、请在本表后附上相关证明资料复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2、本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3、本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4、响应供应商承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意采购人将响应供应商的本次响应作无效响应处理，并将响应供应商列入采购人的失信供应商名单。

5、本自查表不得擅自删改。

 响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

（二）商务评审证明资料（如有）

**1、同类业绩及客户评价情况证明资料**

**自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类业绩及客户评价情况一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **项目内容** | **项目完成情况及完成日期** | **是否获得客户好评** |
| 1 |  | 项目名称：项目所在地：合同价格：与本项目的相关性： |  | □是□否 |
| 2 |  | 项目名称：项目所在地：合同价格：与本项目的相关性： |  | □是□否 |
| 3 |  | 项目名称：项目所在地：合同价格：与本项目的相关性： |  | □是□否 |
| 4 |  | 项目名称：项目所在地：合同价格：与本项目的相关性： |  | □是□否 |

注：1.响应供应商应如实填写同类项目业绩及客户评价，不得弄虚作假。

2.响应供应商需同时提供体现项目业绩的合同复印件以及与项目业绩对应的用户单位服务评价证明材料复印件，并加盖响应供应商公章。

合同复印件必须包含能够体现合同签订双方主体信息、项目概况等能体现属于同类业绩的合同内容以及双方签署页面等关键页。

项目业绩对应的用户单位服务评价证明材料，需经响应供应商的用户单位盖章确认，可以为满意程度调查表、优秀服务荣誉证书、客户优秀服务评定材料等形式。

3.如果没有同类业绩的，请在上表第一行“客户名称”处填写“无”。

 4.本表内容不得擅自修改。

响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**2、管理体系认证情况证明资料**

**管理体系认证情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理体系认证证书名称** | **发证机构** | **发证时间** | **有效期限** | **证书信息是否在全国认证认可信息公共服务平台网站上公开** | **网上公开信息是否与证书信息一致** | **其他需要备注的认证信息** |
| **1** |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |
| **2** |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |
| **3** |  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |

注：

**1.响应供应商应如实填写表格内的各项内容，提供管理体系认证证书复印件加盖公章，并同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站http://cx.cnca.cn/查询的公开信息打印页加盖公章。如全国认证认可信息公共服务平台网站无法查询或网站公开信息与认证证书信息不一致的，响应供应商必须提供发证机构出具的证明函。**

2.如果响应供应商未获得采购文件要求的管理体系认证证书，请在上表正文内容第一行填写“无相关认证情况”。

3.所提供信息和资料与本项目采购文件要求无关的，一律不得分。

4.本表内容不得擅自修改。

 响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

 日期： 年 月 日

**3、安全事故指标考核情况承诺函**

（响应供应商应如实提供，格式可自拟但必须包含以下文字，否则不予计分）

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院：

我司承诺2022年1月1日至今没有发生过生产安全事故（包括生产安全一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故，以《安全生产法》划分标准为准）。

特此承诺。

 公司/单位名称（盖章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

日期： 年 月 日

**五、其他证明材料**

（响应供应商认为需提供的与本采购项目有关的其他证明资料，需注明与本项目的相关性。）

响应供应商（公章）：

法定代表人/授权代表（签章）：

日期： 年 月 日