深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

招标文件

招  标 单 位：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

项 目 编 号：sszxyy-2023jjk009

日        期：2023年7月

目  录

招标公告	2

第一章  响应须知	7

一、响应须知前附表	7

二、响应须知	10

（一）总则	10

（二）招标文件	11

（三）响应文件的编制	13

（四）响应文件的提交	20

（五）开标、评标、定标及合同签订	22

第二章  开标、评标及定标办法	23

开标、评标及定标办法	23

（一）总则	23

（二）开标评标办法程序和细则	26

第三章  合同条款	38

第四章  响应文件格式	75

第五章  技术条件（工程建设标准）	89

第六章  图纸资料	89

第七章  工程量清单	89

第八章  发包人《主要材料、设备品牌推荐表》及承包人响应承诺材料品牌表………91

# 招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，本工程已具备施工招标条件，现决定对本工程施工进行公开招标，选定承包人，具体招标事宜公布如下：

- 工程名称：深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

- 招标单位：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

采购人联系人： 汪工    联系电话：0660—3863288  电子邮箱：sszxyyzcb@126.com

三、建设地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号。

四、项目概况：病理科新风系统除湿改造项目包括但不限于空调机组（室内机）、风冷冷凝压缩机组（室外机）、无极调温深度除湿模块机、设备管道、管道保温、控制系统等全套设备配套、材料采购、改造安装、调试、检测、人员培训等，并负责电气接线调试验收工作。（具体数据以招标图纸、工程量清单为准）

五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高响应限价：

1.本工程划分为1个标段。

2.招标内容及规模：依据招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料及说明，主要包括（但不限于）如下内容：空调机组（室内机）、风冷冷凝压缩机组（室外机）、无极调温深度除湿模块机、设备管道、管道保温、控制系统等全套设备配套、材料采购、改造安装、调试、检测、人员培训等，并负责电气接线调试验收工作。（具体数据以招标图纸、工程量清单为准）

3. 承包方式包括但不限于：

本项目实行综合单价包干，包项目原有设施拆除，包项目深化设计、按包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试、包工程相关报批手续、包工程竣工验收通过（消防验收等）、包验收所需的材料、设备的第三方检测、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、质保期服务以及其他相关服务等内容。按工程量清单计价，综合单价包干、项目措施费包干，预算包干费包干，工程量按实结算。不允许转包，不允许违法分包。未经招标人书面同意，响应人不得另行主张其他费用。合同签订后，如因市场原因导致响应人提供的产品价格波动引起的风险由响应人自行承担，响应人必须严格履行对招标人的义务。

4.计划工期：计划施工总期 60 日历天。（以发包人发出的开工令为准）

5. 本项目最高限价为：人民币256,003.31元（含税金额，其中绿色施工安全防护措施费5377.15元）。响应人应对全部招标内容响应，不允许仅对其中部分内容响应。

六、资金来源：医院自筹

七、报名及发售招标文件日期（节假日除外）：

报名开始日期（含本日）：2023年8月9日

报名截止日期（含本日）：2023年8月15日

报名时间：上午：9:30-11:30，下午：14:30-16:30，北京时间，节假日除外

如报名参加响应的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式响应人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

八、提供资料相关事项：

1.报名方式：电子邮件报名

2.邮件主题：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目-某某公司

3.邮件正文：公司名称、项目联系人、联系人邮箱、联系电话

4.报名截止时间：2023年8 月 15日17:30，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

5.报名所需提供资料及要求：详见附件1报名资料。

6.报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

7.供应商的报名邮箱视为我院采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

九、响应人合格条件：

1.响应人参加响应的意思表达清楚，响应人代表被授权有效。

2.响应人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.响应人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

4.响应人具备以下资质：建筑工程施工总承包三级或以上级别资质（有效期内）。

5.项目负责人要求：响应人拟担任本工程项目负责人为建筑工程专业贰级（或以上）的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；提供响应日之前半年的社保证明。

注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

6.专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。项目负责人和安全员不为同一人。

7.响应人已按照附件一的内容签署盖章的响应申请人声明。

8.本项目不允许联合体响应。

注：未在招标公告第十条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，纸质资料评标。由评标委员会负责资格审查，满足资格审查合格条件的响应申请人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。

十一、响应文件提交地点及截止时间：

开始接收响应文件时间：2023年8月9日上午9时0分。

响应截止时间：2023年8月29日上午9时30分。

地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院行政科研楼4楼403办公室（地点如有改动，招标人将会逐一通知各响应单位）。

十二、评审会议时间、地点：

待定（根据医院工作安排开展评审，响应人无需出席评审现场）。

十三、潜在响应人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院监察科、招响应与采购管理办公室

异议受理电话：0660—3863288

地址：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院行政科研楼

十五、本公告在中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院网站上发布。

招   标   人：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

日        期：2023年8月8日

附件1

（报名格式文件模板）

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

**********项目

- 报名资料

- 项目编号：

- 公司名称（加盖公章）：

- 业务代表：

- 联系电话：

- 联系邮箱：

- 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院*** 项目的公开采购，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本公司（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

- 二、供应商营业执照

- （提供复印件,并加盖供应商公章。如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件。）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

三、有效期内的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

四、有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

五、拟投入本工程的项目负责人资格

1、具有建筑工程二级注册建造师及以上资格。

2、具备有效的安全生产考核合格证书B证。

3、提供供应商购买的自2023年1月以来连续三个月社保缴纳证明。

4、项目负责人不得担任其他在施建设项目的负责人的承诺书。

以上材料均加盖供应商公章。

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

六、出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的

《供应商廉洁守约承诺书》

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

供应商廉洁守约承诺书

深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

√严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法定代表人）：

（签名）

日期：           年    月    日

# 第一章  响应须知

## 一、响应须知前附表

声明：本招标文件正文与响应须知不一致的，以本响应须知前附表为准。

| 项目 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 定义 | 招标人（即发包人）：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 设计单位：无 |
| 2 | 2.2.1 | 工程名称 | 深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目 |
| 3 | 2.2.2 | 建设地点 | 汕尾市城区东涌镇站前横二路1号 |
| 4 | 2.2.3 | 建设规模 | 依据招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料及说明，主要包括（但不限于）如下内容：空调机组（室内机）、风冷冷凝压缩机组（室外机）、无极调温深度除湿模块机、设备管道、管道保温、控制系统等全套设备配套、材料采购、改造安装、调试、检测、人员培训等，并负责电气接线调试验收工作。（具体数据以招标图纸、工程量清单为准） |
| 5 | 2.2.4 | 承包方式 | 本项目实行综合单价包干，包项目原有设施拆除，包项目深化设计、按包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试、包工程相关报批手续、包工程竣工验收通过（消防验收等）、包验收所需的材料、设备的第三方检测、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、质保期服务以及其他相关服务等内容。按工程量清单计价，综合单价包干、项目措施费包干，预算包干费包干，工程量按实结算。不允许转包，不允许违法分包。未经招标人书面同意，响应人不得另行主张其他费用。合同签订后，如因市场原因导致响应人提供的产品价格波动引起的风险由响应人自行承担，响应人必须严格履行对招标人的义务。 |
| 6 | 2.2.5 | 质量标准 | 严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。 |
| 7 | 2.5.1 | 招标范围及内容 | 依据招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料及说明，主要包括（但不限于）如下内容：空调机组（室内机）、风冷冷凝压缩机组（室外机）、无极调温深度除湿模块机、设备管道、管道保温、控制系统等全套设备配套、材料采购、改造安装、调试、检测、人员培训等，并负责电气接线调试验收工作。（具体数据以招标图纸、工程量清单为准） |
| 8 | 2.5.2 | 工期要求 | 60日历天，具体开工日期以招标人发出的开工令为准。 |
| 9 | 3.1 | 资金来源 | 医院自筹 |
| 10 | 4 | 合格的响应人条件 | 详见本工程招标公告。 |
| 11 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 13.1 | 报价以及单价和总价计算方式 | 响应人需按照2013工程量清单计价规范及国家、省市的相关计价文件报价，综合单价包干，根据最高响应限价单列的绿色施工安全防护措施费、暂列金不作为竞争条件，绿色施工安全防护措施费、暂列金不按最高响应限价响应的响应无效。 |
| 13 | 15.1 | 响应有效期 | 90 日历天（从响应截止之日计起） |
| 14 | 16.1 | 响应担保 | - 无 |
| 15 | 5.1 | 踏勘现场 | 时间：自2023年 月 日起具备现场踏勘条件； 方式：招标人不集中组织，由响应人自行踏勘； 现场详细地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院医疗综合楼三楼 |
| 16 | 8.1 | 响应答疑 | 疑问提交时间：从递交报名资料之日起，至递交响应文件截止日期前15日，以书面形式加盖公章传真并发电子邮件（并打电话确认），过期不予接受。 电话：0660-3863288 电子邮箱：sszxyyzcb@126.com 书面送达地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院行政科研楼 答疑方式：招标人将以电子邮件答疑，响应人收到答疑后需书面确认并电子邮件返回招标人。 |
| 17 | 17.1 | 响应文件份数 | 正本1份，副本 2份，电子文件1份（电子文件内容应包括响应文件正本的所有内容，并拷贝到U盘中，U盘应随响应文件正本一同密封在信封中)，响应文件的副本可以是经响应人法定代表人或其授权代理人签署后的正本的黑白复印件（若有内封面，须加盖公章）。当正本与副本有不一致之处时，以正本为准；当电子文件与书面文件不一致时，以书面文件正本为准。 |
| 18 | 19.1 | 响应文件提交及截止地点和时间 | 地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院行政科研楼4楼403办公室（地点如有改动，招标人将会逐一通知各响应单位） 开始接收响应文件时间：2023年8月9日9时00 分 截止时间：2023年8月29日9 时 30 分响应人代表须凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交响应文件，上述资料经招标人检验确认有效后，才接收其响应文件。 |
| 19 | 24.1 | 开标时间 | 开标开始时间：待定（根据医院工作安排开展评审，响应人无需出席评审现场）。 开标地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号深汕中心医院行政科研楼。 |
| 20 | 23 | 开标评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 29.1 | 履约保证金 | 无 |
| 22 |  | 签字或盖章 | 招标文件（响应文件格式）中规定的需要加盖响应人公章和经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的，必须按响应文件格式要求进行签字和盖章。若授权委托代理人签字的，应在响应文件中提交响应文件签署授权委托书。 |
| 23 |  | 最高响应限价 | 本项目最高响应限价为人民币256,003.31元（含税价，其中绿色施工安全防护措施费为5377.15元）。响应价超过最高响应限价的响应文件将被拒绝。绿色施工安全防护措施费、暂列金额为非竞争性报价不做调整，响应人如做调整将作为无效响应。 |
| 24 |  | 保修期 | 按照《建设工程质量管理条例》规定 |
| 25 |  | 工程成本警戒价 | 工程成本警戒价为230,402.98元（最高响应限价的90%）。对低于该警戒价的响应报价，响应人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、响应人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。若评标委员认为响应人所提交的资料不足以判定其是否低于企业成本的，应要求响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应否决其响应。 |
| 26 |  | 评标委员会人数 | 标书的评审由综合评标委员会负责，该评标委员会由 3 人组成，由招标人依法组建。 |
| 27 |  | 主要材料、设备品牌 | 响应人应从招标文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，若响应人未从招标文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，招标人有权在签订合同前在其中选择任一品牌，响应人不得有异议。 响应人不得擅自更改材料或设备的品牌，视为未响应招标文件要求，招标人有权不予评标，除非响应人有充足依据证明所投材料设备的质量、价格、品牌档次均高于招标人推荐的所有品牌并得到评标委员会全体同意。 |

## 二、响应须知

### （一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、 “设计单位”、均已在响应须知前附表中列明。

（2）“响应人”指向招标人提交响应文件的当事人。

（3）“承包人”指其响应被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标人发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“响应文件”指响应人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在响应须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

3．资金来源

本招标工程项目资金来源见响应须知前附表第9项。

4．合格的响应人条件

详见响应须知前附表。

5．踏勘现场

5.1 响应人应按本响应须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，响应人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便响应人获取那些须响应人自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料，响应人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中

标文件中得到充分反映。考察现场的费用由响应人自己承担。

5.2 招标人向响应人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被响应人利用的资料，招标人对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，响应人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，响应人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，响应人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

6．响应费用

6.1不论响应结果如何，响应人应承担自身因响应文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

6.2 响应人应承担其参加本次招标自身所发生的费用。

### （二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：

第一章  响应须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  响应文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）

第六章  图纸资料（另册）

第七章  工程量清单（另册）

第八章  最高响应限价公布函（另册）

7.2 响应人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若响应人的响应文件没有按招标文件要求提交全部资料，或响应文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许响应人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的响应文件。

7.3 响应人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8．招标答疑

8.1 响应人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式提交或传真给招标人，提交或传真地点见本须知前附表第16项。招标人将于本须知前附表第16项指定的地点和时间对疑问进行答复。

8.2 招标答疑纪要将在提交响应文件截止时间5日前以书面形式答复给所有响应人，响应人收到答疑纪要后24小时内以书面形式确认收到。如响应人届时无书面确认，则默认收到招标答疑纪要。

8.3答疑纪要为招标文件的一部分，为合同和工程结算的依据之一。

8.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾，以招标答疑纪要最后发出的书面文件为准。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交响应文件截止时间5日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有响应人，响应人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，如响应人届时无书面确认，招标人将在合适的第三方见证下再次发出招标文件的修改，并以发出时间作为送达时间。

9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。

9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5为使响应人在编制响应文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示响应时间不延长。

### （三）响应文件的编制

10．响应文件的语言及度量衡单位

10.1 响应文件和与响应有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．响应文件的编制要求

11.1响应人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

11.2按照招标文件的要求编制响应文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

11.3凡关于招标文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

11.4响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

11.5建议响应文件采用双面印制。

11.6响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11.7为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了招标文件而决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《招标公告》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

12．响应文件格式

12.1 响应文件包括本须知第11条中规定的内容，响应人提交的响应文件应当使用招标文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13．响应报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的响应报价采用响应须知前附表第12项所规定的方式。

13.2 招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，响应人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应人未填报单价或合价的工程

项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.3响应人的响应报价，应是按照响应须知前附表第8项的工期要求，在响应须知前附表第3项的建设地点，完成响应须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关暂定金额、预留金等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，响应人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.3.1响应报价时应当考虑的因素：

（1）安全防护、文明施工措施项目费按穗建筑[2008]967号文执行；

（2）意外伤害保险费按穗建筑[2008]882号文执行；

（3）响应人须对施工现场及周围环境进行考察，并充分了解相关部门的批复、要求及有关编制响应文件和工程施工所需的各项情况，响应人必须承担考察和了解的责任及承担风险的责任，考察现场和了解有关情况的费用由响应人自行承担。响应人必须在仔细勘察现场及调查相关资料的基础上进行报价，响应人必须在编制标价时考虑本工程所有责任及风险因素，其中包括可能发生不可预计的工作。无论响应人是否在响应报价中反映该部分的费用或本工程的其它风险因素报价以及其他不可预计的工作报价在响应报价中，招标人都认为响应人已充分了解本工程的所有责任、风险以及洽谈不可预计的工作。响应人应在仔细勘查现场及调查相关资料的基础上报价。

（4）中标单位在收到开工通知后3天内必须组织人员、机械设备进场施工，以满足本工程的工期要求。

（5）若在施工过程中发生设计变更，则可由施工单位提出变更申请，但必须征得设计单位、监理单位、招标人书面认可后方可实施。中标人不能假定设计单位、施工监理单位及招标人能同时查核并审批所有的设计补充或变更资料，所有补充或施工变更资料的提交必须按程序进行，中标人必须预留足够时间给设计单位、监理单位及招标人审核所有施工图纸及设计，其中包括驳回、修改、要中标人提供的说明、再呈批以及再审批的程序所花的时间，以使工程竣工期限不受影响。

（6）招标人为本工程提供水源接驳点和电源接驳点，由响应人在响应报价时综合考虑由接驳点接至施工现场的费用。结算时按工程结算价的千分之五计算水电费用，并在结算款中直接扣除。

（7）响应人应充分意识到工、料、机消耗量的水平将直接影响到其报价价格的水

平，而报价价格的水平又将直接影响其报价的竞争性和评价结果。工、料、机消耗量以不高于相应定额的消耗量计取，否则，在结算时按定额消耗量调整。

（8）承包人自行解决施工用电、通讯等一切施工必须条件，费用包干，并包含在响应报价中，结算不予调整。

（9）按有关部门和文件要求进行必要的安全文明设施和措施（含监控等）均含在安全防护、文明施工措施项目费中，招标人不再另行支付费用。

（10）由于本工程的工期较紧，特别是必须确保关键节点工期的实现，因此响应人在响应时应综合考虑为满足本工程工期需要，投入足够的人力、物力、机械设备等因素，所需的赶工费用由响应人在响应报价中综合考虑。

（11）本工程实施过程中可使用或不使用该预留金。若中标单位在工程实施过程中，根据建设单位的指令可将预留金的部分或全部用于本工程建设，招标人对该费用按实支付。

（12）其他现行的省、市有关管理规定。

13.4响应人一旦中标，响应人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在响应报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标响应文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按合同相关条款执行

13.6暂定金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂定金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂定金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂定金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本响应须知   13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂定金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂定金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。响应人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7响应人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、垂直运输条件及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8承包人自行采购的主要材料、设备应满足招标文件第三章合同条款第三部分合同专用条款。主要材料由招标人在招标文件中推荐三个或以上的品牌，供响应人在响应时参考使用，响应人如未选用招标人推荐的品牌，则响应人所选用的主要材料档次不应低于招标人在招标文件中推荐的品牌，即响应人如未选用招标人推荐的品牌，其选用的品牌对应的本项目招标公告发布当期的《汕尾市工程造价管理站公布的工程造价管理信息价》（缺项材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》）价格应高于招标人推荐的品牌对应的本项目招标公告发布当期的《汕尾市工程造价管理站公布的工程造价管理信息价》（缺项材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》）的价格，且不予调价，否则在施工时，招标人有权要求中标人使用招标人推荐的品牌。响应人须在响应文件中唯一选定主要材料、设备的品牌、厂家并且应当符合招标文件的要求。一旦中标，响应人应按响应文件中选定的材料品牌投入施工。若响应人确需更换中标主要材料品牌，应征得招标人同意，并且其更换的品牌对应的同期《汕尾市工程造价管理站公布的工程造价管理信息价》（缺项材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》）的价格应高于中标响应文件中所报的材料品牌对应的同期《汕尾市工程造价管理站公布的工程造价管理信息价》（缺项材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》）的价格，且不予调价，否则招标人有权要求响应人退回差价。

招标人有权变更主要材料、设备的材质、品牌、质量等级、生产厂家，中标人无权拒绝。变更后的材料、设备价格按同期《汕尾市工程造价管理站公布的工程造价管理信息价》（缺项材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》）的价格*(变更前材料或设备的响应价格/变更前材料或设备对应的响应期《汕尾市工程造价管理站公布的工程造价管理信息价》（缺项材料参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》）。

招标人有权增加、减少项目实施的分部分项工程或分部分项工程的实施工程量，中标人不得拒绝。属变更增加的分部分项工程结算时按本招标文件和本工程施工合同变更计价规定办理。

13.9自2016年5月1日起，国家全面实施营改增政策，响应人须充分考虑风险，不得提出任何由于营改增造成的变更增加费用要求及相关投诉。

13.10响应报价由响应人根据招标文件要求以及企业自身情况，自行填写“工程量清单报价表”，并填写发包人《主要材料、设备品牌推荐表》及承包人响应承诺材料品牌表。

14．响应货币

14.1 本工程响应报价采用的币种为人民币。

15．响应有效期

15.1 响应有效期见响应须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的响应文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定响应有效期内，可以根据需要以书面形式向响应人提出延长响应有效期的要求，对此要求响应人须以书面形式予以答复。响应人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收响应担保。同意延长响应有效期的响应人既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长响应担保的有效期，在延长的响应有效期内，本须知第16条关于响应担保的退还与没收的规定仍然适用。

16．响应保证金

16.1响应人应按响应须知前附表第14项所述金额和时间，向招标人递交响应保证金。

16.2响应人未能按要求提交响应保证金的，招标人将视为不响应响应而拒绝其响应文件。

16.3未中标的响应保证金将尽快退还（不计算利息），最迟不超过招标人与中标人签订合同后的5个工作日。

16.4中标人的响应保证金，在签署合同后予以退还（不计算利息）。

16.5如有下列情况之一的，将没收响应保证金：

16.5.1响应人在响应有效期内撤回响应标书；

16.5.2中标人未能在规定期限内签署合同协议。

17．响应文件的份数和签署

17.1 响应人应按响应须知前附表第17项规定的份数提交响应文件。

17.2 响应文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3各册独立装订的响应书封面必须加盖响应人单位法定印章并经响应人代表签署。响应人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的响应文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

17.4 如响应文件有修改，修改处应由响应人代表签署并加盖单位法定印章。

17.5响应文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、响应人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。

17.6响应人响应递交印刷的响应文件时，同时递交内容与响应人打印产生的纸质响应文件一致的电子文件U盘一份。

### （四）响应文件的提交

18．响应文件的包封、密封和标记

18.1响应文件的包封要求；响应人应按以下规定包封响应文件:

18.1.1本响应须知前附表第17项要求编制响应文件的，响应文件正本（1本）、电子文件（先独自封好）一起包封为一包；

18.1.2本响应须知前附表第17项要求编制响应文件的，响应文件所有副本一起包封为一包；

18.2响应文件的密封要求：响应人应确保上述密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取响应文件的空隙，并加盖骑缝公章。

18.3响应文件的标记要求：每个包上应具有以下标记(中括号中内容已在本响应须知前附表中列明，由响应人自行填入)：

18.3.1 招标人的名称和地址；

18.3.2 “[工程名称]项目响应文件[正本或副本]”字样、响应人名称及加盖响应人公章。

18.4接收响应文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并退还给响应人。

19．响应文件的提交和接收

19.1 响应人代表应按响应须知前附表第18项所规定的时间和地点向招标人提交响应文件，响应人代表应由响应人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交响应文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交响应文件，并办理好送达签到手续。

19.2若出现以下情况，招标人将拒绝接收响应文件：

19.2.1在响应截止期后逾期或未在指定地点递交响应文件的；

19.2.2响应文件未按招标文件要求密封和标识的；

19.2.3响应人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

19.2.4在响应截止期前，法定代表人提交响应文件，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交响应文件，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。

19.2.5在响应截至前未按要求递交响应保证金的。

19.3 响应截止前，招标人拒绝接收符合条件的响应文件，响应人可向招标监督机构投诉。

20．响应文件提交的截止时间

20.1响应人应在响应须知前附表第18项所述的时间前提交响应文件。

20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的响应截止时间为准。

20.3到响应截止时间止，招标人收到的响应文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

21．迟交的响应文件

21.1 招标人在本须知前附表第18项规定的响应截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给响应人。

22．响应文件的补充、修改与撤回

22.1 响应人在提交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的响应文件，或以书面形式通知招标人撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

22.2 响应人对响应文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和标记，按本须知第19条有关规定提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

22.3 在响应截止时间之后，响应人不得补充、修改和更换响应文件。

22.4在响应截止后，响应人在响应文件格式中规定的有效期终止日前，响应人不能撤回响应文件，否则其响应担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

### （五）开标、评标、定标及合同签订

23、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至发出成交通知书为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，响应人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其响应被拒绝。

25．响应文件的澄清

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

26．响应文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，有效响应人少于3家的，招标人将依法重新招标。

27．成交通知书

27.1成交通知书由招标人颁发。

28．合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的响应文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2成交通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除成交通知书，原中标人的响应担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

28.3非经招标人同意，中标人在响应过程中使用的银行名称及账号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拨付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

29．履约保证金

发包人发出开工通知的15天内，中标人向招标人缴纳10%合同价的履约保证金或履约银行保函，履约保函有效期必须比合同工期多60天。如工期延误，履约保函有效期相应顺延。

30．合同生效

30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

31．其它费用

无。

32．腐败与敲诈行为

在招标和合同实施期间，发包人要求响应人和承包人遵守最高的道德标准。

32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括响应人之间串通（在提交响应书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使发包人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

32．2如果响应人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消响应资格。

# 第二章  开标、评标及定标办法

## 开标、评标及定标办法

### （一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法》实施条例；

35.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）；

35.3《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）；

35.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

35.6《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

35.7《汕尾市房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标评标定标办法（暂行）》的通知汕建建字[2007]70号；

35.8 本项目招标文件；

35.9 本项目有关批准文件。

36．开标

36.1 招标人按响应须知前附表第20项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有响应人参加。

36.2 按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给响应人；

36.3 招标人在招标文件要求提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

37．评标

37.1评标委员会由招标人依法组建。

37.2评标委员会的职责及守则：

37.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；

37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标响应的法

则、规定，遵守有关工程招标响应的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

37.2.4全体参与评标人员：

37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

37.2.4.2 必须公正、不得循私；

37.2.4.3 必须科学、不得草率；

37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

38．响应文件的澄清

38.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过三分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求响应人对响应文件含义不明确的内容做出澄清。

38.2 响应人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在响应文件有效期内均对响应人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求响应人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读响应人的澄清，但应独立参考澄清对响应文件进行评审。

38.4如果响应文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受响应人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。

39．定标

39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

39.2 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

39.5  中标人经招标人确定后，招标人将在中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院网站上 发布中标公示，公示期为3个工作日，公示结束后将向中标人发出《成交通知书》，《成交通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

### （二）开标评标办法程序和细则

### 综合评分法

40. 开标和评标程序

40.1响应人递交响应文件；

40.2公开开标；

40.3资格审查；

40.4符合性审查；

40.5商务评审；

40.6技术评审；

40.7 商务评审、技术评审、价格分汇总得分，并按照总分高低排序；确定中标单位。

41. 开标细则

41.1开标由招标人主持，并做好开标记录。

41.2 由招标人或其委托监督人或响应人代表检查响应文件的密封情况。

41.3细则

41.3.1响应截止期前，各响应人递交响应文件（包括商务标响应文件、经济标响应文件）至招标文件规定的响应地点。有关响应文件提交的事项详见第一章响应须知。

41.3.2经确认无误后，由招标人在监督人员见证下当众拆封，宣读：a、响应人名称；b、标书密封情况；c、响应报价；d、响应担保；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。响应报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读数字表述的响应报价。

41.3.3招标人对开标过程进行记录，响应人在开标记录上签字，开标记录提交评标委员会评审。

41.4招标人将上述符合要求的响应文件，送至评标委员会进行评审。

41.5若响应人代表对开标过程提出异议，该响应人代表须同时出示本人身份证原件。

42. 评审会议和评审原则

42.1组织招标评审会议

42.1.1评标委员会。

标书的评审由综合评标委员会负责，该评标委员会人数在响应须知前附表中列明。

42.1.2响应人不需参加招标评审会议。

42.1.3报价一览表内容与响应文件中的明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

42.1.4根据评审委员会对各响应人响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

42.2评审原则

42.2.1评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

42.2.2本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

42.2.3采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

42.2.4评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

42.2.5资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

42.2.6评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

42.2.7资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 评审现场查询：经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审会议现场查询结果为准） |
| 3 | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得同时参加本项目的采购活动。（供应商出具有效的声明函并加盖公章） |
| 4 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的响应。（供应商出具有效的声明函并加盖公章） |
| 6 | 供应商具有承接本工程所需的有效期内的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。（供应商提供资质证书复印件并加盖公章） |
| 7 | 供应商持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件并加盖公章） |
| 8 | 供应商拟投入本工程的项目负责人具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且不得担任其他在施建设项目的负责人（需提供相关承诺书），提供拟派项目负责人自2023年1月以来连续三个月由供应商购买的社保缴纳证明。（提供证书复印件和证明材料并加盖公章） |
| 9 | 本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 10 | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） |

42.2.8符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价； ②对本项目的全部内容进行响应报价； ③响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。对低于成本价的响应报价，响应人必须提供详细的成本分析供评审委员会评审。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开招标文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开招标文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开招标文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 本公开招标文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足公开招标文件“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 响应报价中未对公开招标文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。 |
| 8 | 响应人按采购工程量清单填报价格，无修改、增减采购工程量清单的项目、表格、内容等。 |

42.2.9分值（权重）分配

(1)评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（45%） | 技术评分（45%） | 价格得分（10%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 45分 | 45分 | 10分 |

(2)商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（45分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 21 | 根据供应商自2020年1月1日至今（完成时间以竣工验收日期为准）完成质量合格的类似工程项目业绩进行评分。每提供完成一项得7分，本项最高得21分。 注：1.须同时提供施工合同关键页（须体现工作内容）、竣工验收合格报告等证明材料并加盖公章，二者缺一不可，否则不得分；2.同一客户的项目业绩不重复计分。 |
| 管理体系 | 9 | 供应商具有IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或0HSAS18001）职业健康安全管理体系认证。证书认证范围：建筑工程。 1.同时提供三个证书的，得9分； 2.提供二个证书的，得6分； 3.提供一个证书的，得3分； 4.其余情况不得分。 注：提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章。 |
| 项目负责人资格 | 9 | 1.具有中级及以上职称，得4分。 2.取得建筑工程专业一级注册建造师资格（证书复印件加盖公章）： （1）年限10年（含10年）或以上的，得5分； （2）年限5-9年的，得3分； （3）年限5年以下得1分； （4）其余情况不得分。 |
| 团队成员（除项目负责人） | 6 | 具有中级（含）以上工程师证书的每人得2分，本项最高得6分。 注：须提供相关人员毕业证及职称证书复印件及响应人为其缴纳的近半年内任意三个月（不含开标当前月）社保证明复印件并加盖公章。 |

(3)技术评分：评审委员会就各响应人对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（45分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织设计 | 15 | 本项目附近为医疗区域，人流密集，对噪音、粉尘控制要求高，响应人应对现场情况深入分析，针对施工组织设计提出建议和优化。 1.施工组织设计十分详细，完全针对现场情况设计，总体施工部署完全科学可靠、完善，完全可行的，得15分； 2.施工组织设计详细，比较能针对现场情况设计，总体施工部署较科学可靠、完善，一定程度可行的，得10分； 3.施工组织设计不够详细，缺乏明确针对现场情况设计，总体施工部署不够可靠完善，但符合本项目最低要求的，得5分； 4.施工组织设计不详细，组织设计没有针对现场情况设计，总体施工部署不可靠、不完善，完全不可行，或未提供的，得0分。 |
| 工期计划 | 15 | 本项目工期较紧，响应人有制定相应应对措施。 1.措施完全科学可靠、完善，完全可行的，得15分； 2.措施比较科学可靠、完善，可行的，得7分； 3.措施欠科学可靠、欠完善，不可行的，或未提供的，得0分。 |
| 施工重点难点分析 | 15 | 1.对项目现场的重点难点分析到位、解决方案科学、合理，满足现场实际环境的，得15分； 2.对项目现场的重点难点分析一般、解决方案针对性不强，方案不够详细具体的，得7分； 3.没有对项目现场的重点难点分析、无详细技术方案的，得0分。 |

(4)价格评分（10分）：

①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查且最后价格最低的供应商价格为基准价，其价格为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（基准价/评标价）*价格权值*100。

精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

(5)综合比较与评价：

根据每个响应人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个响应人的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——响应人的综合得分；

C ——响应人的价格得分；

T ——响应人的技术评审得分；

M ——响应人的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

42.3评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

42.4评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

43.推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的响应人为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以此类推，如所有成交候选人均出现前款所列的情形，为采购失败，采购人依法重新采购。

44.发布成交结果

采购人在医院官方网站的招响应栏目公告成交结果。

45.质疑与投诉

（一）质疑

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为公开招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3、供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4、采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

8、接收质疑的联系方式：

质疑接收机构名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院监察科、招响应与采购管理办公室

质疑接收机构地址：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号

质疑接收机构电话：0660—3863288（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

46.合同的订立

采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第三章  合同条款

工程编号：sszxyy-2023jjk009

合同编号：JJKSGHT2023005

深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

施工合同

工程名称：深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

工程地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号

发 包 人：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

承 包 人：

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分 协议书

发包人:（全称）中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号

工程内容：

工程立项、规划批准文件号：  /

资金来源： 医院自筹

- 二、工程承包范围及方式

（一）承包范围：

（二）承包方式：本项目实行综合单价包干，包项目原有设施拆除，包项目深化设计、按包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试、包工程相关报批手续、包工程竣工验收通过（消防验收等）、包验收所需的材料、设备的第三方检测、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、质保期服务以及其他相关服务等内容。按工程量清单计价，综合单价包干、项目措施费包干，预算包干费包干，工程量按实结算。不允许转包，不允许违法分包。未经发包人书面同意，承包人不得另行主张其他费用。合同签订后，如因市场原因导致承包人提供的产品价格波动引起的风险由承包人自行承担，承包人必须严格履行对发包人的义务。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：    天。

具体开工时间以承包人向发包人提出开工申请，承包人根据开工申请签发开工令为准。承包人必须在签订合同后7天内向发包人提出开工申请，否则工期将从签订合同后第8天开始计算。

承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，施工准备期间的设备闲置等费用应已考虑在总承包合同总价中，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。如不能按批准的进度计划保质保量地完成任务，发包人有权将未完成的工程量委托给第三方承担，由此发生的费用在本合同总价中支付，承包人必须无条件服从，发包人有权在结算时扣除相应的项目措施费。

- 四、质量标准

工程质量标准：严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币  。

（小写）：¥   元。

[其中含暂列金额（小写）：¥  元，（大写）人民币   ，竣工后按实结算。]

项目单价：本工程采用综合单价包干、措施项目费包干、预算包干费总价包干，综合单价详见承包人的响应报价书，工程量按实结算；工程结算及变更价款的确定，按本工程招标文件有关约定以及本合同专用条款的58条。

其中绿色施工安全防护措施费为：（小写）¥ 元，（大写）人民币  。

六、组成合同的文件

①履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；②协议书；③成交通知书；④专用条款；⑤招标文件及招标答疑会纪要；⑥通用条款；⑦承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；⑧标准、规范及有关技术文件；⑨施工设计图纸；⑩工程量清单；⑾其他。

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2 款赋予的规定一致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。并向另行招标或委托（如果有）的专业分包及协作单位提供各项相应管理服务及协调、配合工作。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

订立合同时间： 2023 年    月     日

订立合同地点： 广东省汕尾市

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

| 发包人 ： | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 | 承包人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 项目联系人： |  | 项目负责人： |  |
| 地 址： | 汕尾市城区东涌镇站前横二路1号 | 地 址： |  |
| 电 话： | 0660-3863001 | 电 话： |  |
| 开户行 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 开户行 |  |
| 银行帐号 | 697770975282 | 银行帐号 |  |
| 传 真： | / | 传 真： | / |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

第二部分 通用条款

（按《广东省建设工程标准施工合同》2009年版执行）

第三部分 专用条款

1．定义

1.1 所采用的书面形式包括：

√ 文书；

√ 信件；

√ 电报；

√ 传真；

√ 电子邮件；

□ 其他：

- 2．合同文件及解释

2.1 组成合同的其他文件 ：①履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；②协议书；③成交通知书；④专用条款；⑤招标文件及招标答疑会纪要；⑥通用条款；⑦承包人投标响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；⑧标准、规范及有关技术文件；⑨施工设计图纸；⑩工程量清单；⑾其他。

若响应文件与招标文件的要求不一致，应以招标文件为准，但响应清单报价中有负偏离响应招标工程量清单和招标文件的报价要求的，承包人响应报价以招标文件的要求为准，例如：响应文件的项目特征描述偏离招标工程量清单的描述，则响应报价按有利于发包人的原则来调整；某项内容，招标图纸已有描述，但工程量清单项目特征描述未详尽体现招标图纸的内容，视为已含在响应报价中；工程量清单项目特征描述与招标图纸均有提及但具体描述不一致时，以招标图纸和补充说明为准。

- 3．语言及适用的法律、标准与规范

3.1 约定适用的标准、规范的名称：本合同使用汉语。《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程安全生产管理条例》及现行的国家、广东省、汕尾市有相关法律、法规，现行国家及广东省、汕尾市规定的标准及技术规范。

4．施工设计图纸

- 4.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：通用图集与规范由承包人自备。施工图纸开工前十日历天提供。施工图纸及设计变更通知须经设计院和发包人盖章确认方有效。

(2)施工设计图纸提供的数量：发包人提供施工图纸一式六套（具体数量由发包人承包人根据需要确定，但超出六套的施工图纸费用由承包人承担），工程竣工后竣工图（含电子版）和竣工通由承包人配合设计单位完成绘制并向发包人提供一式十二套（具体数量由发包人根据需要确定），所需费用已包含于承包人响应报价内。若承包人额外需要的图纸，发包人可协助加晒，费用由承包人承担。

- 4.2 施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间： 不适用

(2)施工设计图纸提供的数量： 不适用

5．通讯联络

- 5.1 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

- (1) 各方通讯地址和收件人：

发包人：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

通讯地址：汕尾市城区东涌镇站前横二路1号 收件人：      邮政编码：516600

承包人:

通讯地址：

收件人：         邮政编码：

造价咨询单位：/

通讯地址：/                        收件人：/              邮政编码/：/

- (2) 视为送达的其他方式：无

6．工程分包

6.1 (1) 指定分包工程： /

(2) 分包工程价款的支付方式：    /

7．交通运输

- 7.1 道路通行权和场外设施的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在承包人响应报价内。

- 7.2 场外施工道路的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在承包人响应报价内。

- 7.3 超大件和超重件运输的约定：不论满足施工要求与否，均由承包人自行解决，费用已包在承包人响应报价内。

8．专项批准事件的签认

- 8.1

(1)专项批准事件的造价工程师

具体人选：/                 印章样式：/                签字样式：/

授权范围：/

(2)专项批准事件的建造师的：

具体人选：/                 印章样式：/                签字样式：/

授权范围：/

9．发包人

9.1 发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前五日历天内完成。

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前10日历天内承包人配合发包人将施工用水、用电接至施工场地边缘，承包人根据施工需要自行解决施工场地内的水电管线。因施工现场不用经过水电表即可随处取得临水临电，发包人按合同总价比例向承包人收取该工程项目的水电费，无需安装计量表。水电费金额=按工程合同总价*5‰。承包人没有向发包人交纳水电费的工程不予办理竣工结算。

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在承包人响应报价内。

(4) 提供有关资料的时间：开工前10日历天。

(5) 办理有关所需证件的约定：开工前5日历天办好施工所需证件（施工许可证除外）。

(6) 现场交验的时间：以书面形式提供给承包人并进行现场交验，签订施工合同后2日历天内办理。

(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：施工图纸开工前10日历天提供。施工图纸及设计变更通知须经设计人和发包人盖章确认方有效。

(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：工程施工前10日历天内。

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：发包人应在施工前提供地质勘探资料及文物保护建筑物相关文件供承包人参考，承包人在施工时及时与有关方面联系，协调处理并由承包人负责保护，因承包人原因保护不当造成邻近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

- 9.2 提供施工场地的时间：双方协商确定。

- 9.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

- 提供的时间：施工图纸开工前10日历天提供。施工图纸及设计变更通知须经设计人和发包人盖章确认方有效。

(2) 提供的份数：发包人提供一式六套施工图纸（具体数量由发包人承包人根据需要确定，但超出六套的施工图纸费用由承包人承担），工程竣工后竣工图（含电子版）和竣工通由承包人配合施工总承包、设计单位完成绘制并向发包人提供一式十二套（具体数量由发包人根据需要确定），所需费用已包在承包人响应报价内。若承包人额外需要的图纸，发包人可协助加晒，费用由承包人承担。

- 9.4 支付期及支付方式的约定

- (1) 工程价款支付期限

√ 按合同支付的有关规定。

□ 其他：

- (2) 工程价款支付方式

√ 按协议书所注明的银行帐号转帐。

√ 支票支付。

□  其他方式：

- 10．承包人

10.1承包人完成下列工作的约定：

（1）承包人应做的其他工作及要求：

①、提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五日历天提供施工组织设计、施工方案和进度计划，开工前提供工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等。

②、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：做好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。

③、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关行政主管部门规定办理，同时需到发包人的保卫等部门办理有关手续。

④、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。

⑤、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发包人应在施工前提供改造场地原有图纸供承包人参考，承包人在施工时及时与有关方面联系，协调处理并由承包人负责保护，因承包人原因保护不当造成邻近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

⑥、施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定执行，符合汕尾市安全生产文明施工优良标准要求。竣工后接到发包人书面退场通知15日历天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的场地平整清洁以及大楼内地板、天花、内外墙、门窗、洁具的清洁，并以通过发包人验收合格为标准。如逾期不予拆除和清理，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。

⑦、施工时间及场地围蔽的要求：为了尽可能降低施工对周边环境的影响，工地可施工时间规定为每日7:00～12:30，14:30～22:00。施工现场文明施工及围蔽，必须符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）的要求。

⑧、如遇到工程的设计更改或增加的工程项目及其他需签证事项，承包人必须做好工程量记录，承包人应在需签证的工程完成后 7日历天内办理由发包人、承包人双方确认的签证单，过期不予签认。

⑨、本工程使用商品混凝土、钢筋、水泥、墙体材料、装修材料、铝合金型材、门窗（含成品）、给排水管、消防器材、卫生洁具、水龙头、配电箱、电器开关、照明灯具、插座、污水处理设备、水泵、楼地面及其它重点工程材料等，订货前，承包人应提供生产厂家的产品合格证书及检验试验报告，符合工程使用要求后，方可使用，如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。

⑩、双方约定承包人应做的其他工作：a.负责发包人办理施工所需的有关证件；b.工程施工过程中需占用部分道路时，征得发包人同意后承包人派出人员对道路的交通进行维护疏导所发生的费用由承包人负责；c.红线范围内临时设施不能满足施工需要的、经发包人同意，可协调红线外场地给承包人使用，红线外临时设施搭拆、使用费由承包人自负，承包人应承担所占用红线范围外场地设施、地下管网的保护和修复费用；d.为确保文明施工和执行发包人基建管理办法，硬地化施工、洗车槽、饭堂、厕所、办公室、工人宿舍、围墙等文明施工所需设施的费用由承包人承担，如未能按发包人有关管理规定执行，发包人有权另外委托队伍施工，其费用由承包人负责；e.承包人须按《广东省建设厅关于加快推行建筑工人平安卡管理制度及平安卡使用管理有关问题的通知》“粤建管函〔2006〕464号”文的要求为现场施工人员办理平安卡，若经有关部门检查违反有关规定的，其责任由承包人负责。

、承包人应按发包人要求提供与本合同项目相关的电子版管理文件资料。承包人有义务配合审计部门的各项工作。

、施工场地不足、施工单位须服从各部门管理，按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）采取措施降低施工噪音及粉尘；在高考、中考、期中考、期末考试时期，中标单位须服从发包人安排的停工时间，工期不予顺延。

、承包人在施工过程中必须投入专门的人力、物力负责、协调、督促其他相关专业深化设计及配合及时完成，不得因设计问题而影响总体进度计划的完成。由于承包人管理及协调不力或未能及时处理可能出现的问题，而导致自身或专业分包工程造成损失，发生的所有相关费用由承包人自行承担。

- 10.2 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：  施工图深化

(2) 承包人提交设计图纸的时间：深化设计图纸在开工前10日历天内提供。

11．发包人代表

11.1 发包人代表及其权利的限制

(1) 发包人任命（    ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址： 汕尾市城区东涌镇站前横二路1号   邮政编码： 516600

联系电话： 0600-3863001              传真号码： /

(2)  发包人对发包人代表权利做如下限制：行使发包人的权利、监督本工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。

- 12．监理工程师(本项目不适用)

12.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

- (1) 监理单位：/           法定代表人：/

- (2) 任命（/）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：     /                        邮政编码：    /

联系电话：    /                          传真号码：   /

12.2 需要发包人批准的其他事项：/

13．造价工程师

13.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：/         法定代表人：/

- (2) 任命（ / ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：    /                邮政编码：  /

联系电话：      /               传真号码：     /

13.2 需要发包人批准的其他事项：/

14．承包人代表

- 14.1 承包人任命（   ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：

邮政编码：         联系电话：        传真号码：/

15．指定分包人

15.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：/

（2）提供材料和工程设备、服务的分包人：/

16．工程担保

16.1 承包人提供履约担保的约定：

（1）在签订本合同后，发包人发出开工通知的十五个日历天内，承包人以支票或银行保函或银行转帐的形式向发包人提供金额为中标价5%的履约保证金。

(1) 履约担保的金额：（大写）：人民币   ，（小写：¥   元）

(2) 提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时。

√  其他时间：签订本合同后，发包人发出开工通知的十五个日历天内。

16.2 履约担保退还时间的约定：

（1）在工程移交发包人，承包人退场交出场地后，承包人按16.2（9）款规定向发包人提交完整、合格的工程竣工技术档案资料原件一式六套，经发包人验收确认资料合格后14天内，发包人将银行履约保函无息返还给承包人。

（2）质保金退还按专项约定处理。

担保内容、方式和责任等事项的约定：

（1）质量保证：按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。工程验收未达到验收合格标准的，承包人必须按照发包人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由承包人承担。

（2）工期保证：因承包人原因造成工期延误，承包人应负违约责任，并从工程延期的第2个日历天起，按本合同专用条款第22.1（3）条款的规定支付违约金；若因发包人原因造成工期延误，则工期顺延，但因工期顺延发生的所有费用发包人不予补偿。

（3）施工机械投入保证：在合同执行过程中，承包人按工程所需分阶段按响应文件承诺的机械设备清单投入使用在本工程上，否则按大型施工机械设备投入不足向发包人支付违约金0.5万元/台，小型设备投入不足向发包人支付违约金0.2万元/台处理。

大型施工机械设备包括：钻桩机、挖掘机、塔吊、混凝土泵送机、提升机（钢井架或人货升降机）、铝合金制作机床等。

小型施工机械设备包括：空气压缩机、砂浆搅拌机、木工圆锯机、交流电焊机、钢筋对焊机、插入振捣器、平板振捣器、水管弯管器、水管绞牙器等。

（4）按时退场违约金：承包人应在工程通过竣工验收后 15个日历天内退场，并对现场进行相应的清理工作，费用由承包人承担，否则每延期一日历天承包人向发包人支付违约金为合同价的千分之一。

（5）项目经理及技术管理人员驻场保证：承包人须按响应文件中承诺的项目经理和施工技术管理人员派出相关人员并进驻现场，若因特殊原因需更换项目经理，经发包人同意后按穗建筑[2003]11 号文有关规定执行，并向发包人支付1万元违约金，若未经发包人同意，擅自更换项目经理，向发包人支付2万元违约金，并按广州市政府相关管理规定处理；项目经理未经发包人同意不参加工地例会或不参加主要专题会议或工作日不到现场履行义务，向发包人支付违约金1000元/次（天）。

若未经发包人同意，更换施工技术管理人员，向发包人支付违约金5000元/人；技术负责人及专职安全员无故不到施工现场办公，向发包人支付违约金 500 元/日历天；资料员、主办施工员、质检员等无故不到施工现场办公，向发包人支付违约金300元/人/日历天。

项目经理、技术负责人、专职安全员、主办施工员、质检员、资料员等人员以响应书组织架构人员或经监理和发包人共同审批同意的项目架构表人员为准。

必须保证工程施工所需的工人数量，否则向发包支付工人数量不足违约金100元/人/日历天。

（6）开工保证：承包人要保证在签订施工合同后 10 日历天内，做好施工组织设计、安全生产文明施工方案等办理施工许可证所需的资料，报监理审批，确保工程如期开工，否则每延期一日历天向发包人支付违约金为合同价的千分之一。

（7）承包人必须确保现场施工人员遵守国家、省、市有关规定，在本工程施工过程中由于施工单位的原因出现不良行为或行政处罚情况，向发包人支付违约金1万元/次（以建设行政主管部门执行并在网上公布为准）。

（8）承包人应确保各施工班组有序和协调地工作，防止现场施工人员斗殴和闹事，同时还应确保材料供应商及时供应符合要求的材料和向材料商支付材料款，防止材料供应商和施工班组人员因各种原因到发包人单位要求支付货款、工资或进行闹事，凡出现上述等情况，每次罚款1万元，直至终止合同。

（9）工程档案资料专项履约保证：承包人提交的履约保函中，包含工程档案资料专项履约保证。工程竣工并通过验收后20日历天内.承包人向发包人提供完整、合格的工程竣工技术档案资料原件一式六套后，经发包人验收确认资料合格后14天内，发包人将银行履约保函无息返还给承包人。承包人同时要配合发包人办理工程竣工备案工作，工程竣工后承包人须配合设计单位完成竣工图和竣工通一式十二份（具体数量根据发包人的需要确定）。

（10）发包人有权在支付给承包人的工程款中自行扣除承包人违约金，承包人对此不得有任何异议。

（11）以上违约金在履约保证金中扣除，不够部分在工程进度款或结算款中扣除。

17．不可抗力

17.1不可抗力的其他情形：无。

- 18．保险

18.1 发包人委托承包人办理保险事项有：

√ 合同通用条款第32.1 款的第（1）项；

√ 合同通用条款第32.1 款的第（2）项；

√ 合同通用条款第32.1 款的第（3）项；

√ 合同通用条款第32.1 款的第（4）项。

- 18.2 担保内容和责任等事项的约定：发包人委托承包人办理保险事项必须包括工程的所有险种，且必须满足政府部门的要求，保险费用已包含在合同总价中。如因承包人原因导致未及时购买保险，或者购买的保险不足额或者保障不齐全，则该部分损失由承包人承担。

19．进度计划和报告

19.1 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每周五上午提供当周的工程进度情况周报；每月25日提供当月的工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等。

20．开工

20.1 发包人在本合同签订后的（ 7 ）天内签发开工令。

□按合同通用条款规定的  天。

√其他时间：2023年/月/日前，承包人向发包人提出开工申请、发包人根据开工申请签发开工令。

21．暂停施工和复工

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：因发包人原因导致暂停施工，则工期顺延，但发包人不作任何的补偿。

22．工期及工期延误

22.1 合同工程的工期约定为（  ）天。

（1）   /   （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   /  天。

（2）   /   （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   /  天。

（3）当因非发包人原因导致节点工期延误超过10日历天时，则视为承包人有可能无法完成剩余的合同工作内容，发包人有权要求承包人在10日历天内退场并移交施工场地，并有权重新选择施工队伍进场后续施工。后续施工所发生的工程费用经审计部门审定后由发包人从付给承包人的工程款中直接支付给后续施工队伍，承包人对此不得有任何的异议，并且按未施工工程造价的10%计取违约金。

（4）工期顺延：因发包人原因导致工程延期，则工期顺延，但发包人不作任何的补偿。

23．提前竣工

23.1 计划竣工日期：/年 /月 /日

24．质量目标

24.1 工程质量标准：严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。工程验收未达到验收合格标准的，承包人必须按照发包人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由承包人承担。

25．安全文明施工

25.1 安全文明施工的内容：按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。承包人应按照国家、省、市安全文明施工的有关条例进行施工，若承包人有违反国家、省、市安全文明施工有关条例，发包人有权依约收取违约金及扣减按汕尾市建委文件规定计费的相关费用和文明施工费。

25.2 治安管理的约定：按通用条款的规定。

25.3特别安全生产事项

（1）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

（2）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

（3）实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

（4）需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

25.4安全生产责任

25.4.1发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

(3)由于发包人原因对承包人造成的人员人身伤亡和财产损失；

(4)由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

25.4.2承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人以及第三者人员伤亡财产损失，由承包人负责赔偿。承包人施工人员因造作不当或其他各种原因导致的人身伤亡由承包人自行承担。

25.5职业健康

25.5.1劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

25.5.2生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

25.6环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

26．测量放线

26.1 施工控制网资料提交的时间：按通用条款的规定。

26.2测量放线误差的约定：按通用条款的规定。

27．发包人供应材料和工程设备

27.1 发包人是否供应材料设备

√ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

27.2发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：无

- 28．承包人采购材料和工程设备

- 28.1 承包人采购的材料和工程设备：

28.1（1）承包人响应时选用的主要材料必须从招标文件的《发包人招标主要材料、设备厂家推荐表及承包人响应承诺材料、设备厂家表》中选取，在响应文件中明确主要材料的厂家、规格、型号和质量等级等和主材材料单价，并符合招标文件和设计图纸的要求。如果承包人在响应时没有明确主要材料的厂家、规格、型号和质量等级等，发包人有权从招标文件的《发包人招标主要材料、设备推荐表及承包人响应承诺材料、设备厂家表》中指定其中一种主材（含厂家、规格、型号和质量等级），响应价不做调整。

28.1 (2) 本工程主要材料订货前，承包人应提供生产厂家的产品合格证书、检验试验报告及材料样品（由发包人封存材料样品）等资料报发包人审核是否符合设计及工程使用要求，经审核通过才能进货到施工现场，材料到现场经发包人核对封存样品无误后，方可使用，如发生货不对板，发包人必须将货不对板材料全部清退施工现场，并由承包人承担全部损失，还需承担发包人的处罚。

28.1 (3)使用替换材料的申请与批准：承包人在所选用的材料，发包人认为需要时可与承包人共同重新选定。发包人招标主要材料、设备厂家推荐表及承包人响应承诺材料、设备厂家表详见附件1。

28.2 承包人供货与清点要求：/

28.3发包人指定的生产厂家或供应商： /

29．材料和工程设备的检验试验

- 29.1 材料和工程设备的检验试验时间和地点：/

30．施工设备和临时设施

30.1 发包人提供的施工设备和临时设施：无

31．隐蔽工程和中间验收

31.1  中间验收部位有：根据有关通用条款执行。

34．工程试车

34.1 是否需要试车

√不需要试车的，本条不适用。

□需要试车的，试车的内容和要求：按照国家及省市相关技术标准及技术要求进行。

35．工程变更

执行发包人相关管理规定。

- 35.1承包人提出合理建议应得的奖励：无。

36．竣工验收

发包人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因工程质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。工程符合质量技术标准的，鉴定费由发包人承担；否则鉴定费由承包人承担。

- 工程质量符合合同要求及相关规范规定，工程资料完整，具备工程验收文档及验收报告条件要求。

37．缺陷责任与质量保修

37.1 缺陷责任期的约定：

37.2 工程质量保修的约定：保修期限按《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）的规定执行。结合具体工程约定质量保修期如下：

①、土建工程基础及主体结构按设计文件规定的使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为伍年；

②、电气管线、上下水管线安装、设备安装和装修工程为贰年；

③、供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；

④、其他约定：

土建工程除基础及主体结构按设计文件规定外，其余保修期为贰年。

37.3工程质量保修补充约定：因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

38．暂列金额

38.1 合同工程的暂列金额为¥    元，竣工后按实结算。结算编制原则和依据按本合同第43.1的规定计价。

- 39．暂估价（本项目不适用）

39.1非招标专业工程的暂估价金额为 / 元，响应时已计入总价，竣工后按实结算。结算编制原则和依据按本合同第43点的规定计价。

40．提前竣工奖与误期赔偿费

40.1 提前竣工奖的约定：

√没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为  /  元，提前竣工奖的最高限额是/元。

- 40.2 误期赔偿费的约定：

(1) 每日历天应赔付额度为承包人除每日历天向发包人赔付误期赔偿合同价千分之一外，还要支付项目临时设施场地占用费，费用每日历天按临时设施占地面积×10元/㎡计算。

(2) 误期赔偿费最高限额

√ 按通用条款规定为合同价款的5%,即¥    元。

□ 另作约定：

41．优质优价奖

41.1 优质优价奖的约定：发包人不支付工程优质优良奖。

√没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：

41.2 优质优价奖的计提与支付：

□国家级质量奖，合同价款的3%，即 /   元；

□省级质量奖，合同价款的2%；即 /  元；

□市级质量奖，合同价款的1%；即 /  元。

- 42．合同价款的约定与调整

42.1.（1）工程结算时，工程量按实际计算，响应单价不变（合同中规定的不平衡报价情形除外）。本工程措施项目费、预算包干费用总价包干，若违反国家有关安全文明施工规定的，按专用条款49条执行。

42.1.（2）发包人批准的增加工程、工程变更、设计变更以及招标文件所附工程量清单中漏列的项目等视为新增项目，新增项目的结算原则如下：

①工程量清单报价存在相同的项目，按响应综合单价；

②工程量清单报价没有相同项目，但存在类似项目，按类似项目的响应报价换算综合单价；若存在多个类似项目的，取最有利于发包人的报价；

③工程量清单报价中既没有相同也没有类似项目的，采用清单计价法，执行《建设工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013），并按以下方式进行计算：

A定额采用《广东省建设工程计价依据（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》，及广东省与汕尾市有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件，下浮率为中标价相对于最高响应限价的下浮率（下浮率=(最高响应限价-中标价)/最高响应限价）。如没有相应定额的子目，则由承包人报给发包人审定。

B人工工资、机械台班按施工同期《汕尾地区建设工程造价信息》相关规定计价。

C主材价格首先套用施工同期汕尾地区建设工程常用材料综合价格；综合价中没有的，参考施工同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（以下简称“厂商价”），相应厂家的价格土建和装饰材料下浮10%，其他材料下浮20%进行计算；若综合价格信息和厂商价格信息均没有，则按发包人审定的材料单价计算。

D措施项目费、赶工措施费、预算包干费用不计取。

E结算最终总造价按中标下浮率进行下浮；结算最终总价 =结算价×（1-中标下浮率），下浮率=(最高响应限价-中标价)/最高响应限价

42.1.（3）若承包人所选厂家的材料或型号无货，发包人可从招标文件的《主要材料、设备厂家推荐表》中选用其它厂家的材料（含规格、型号等），响应价不做调整。若承包人响应所选厂家的材料、型号无货，经发包人调研并审核通过后，发包人从招标文件的《主要材料、设备厂家推荐表》中选用其它厂家的材料（含规格、型号、等级等），响应价不做调整。若招标文件的材料厂家表的其它厂家、型号材料均无货，经发包人调研并审核通过后，承包人应提前30天向发包人提出（设计人、发包人提出的变更除外），并提供三个备选厂家供发包人选择（发包人有权不采用承包人提供的三个备选厂家，按合同条款第28.1（1）执行），经发包人审批同意更换的厂家价格按42.1.（2）.C的规定确定材料价格。

施工过程中，若发生材料货不对板，建设单位有权拒用，并由承包人承担给发包人带来的损失，若货不对板的材料已经用于工程中，不宜更换时，则由承包人向发包人支付赔偿金，金额为已使用货不对板材料总价的两倍，造成工期延误的，还需根据合同有关规定另行支付赔偿金。

42.1.（4）发包人有权根据工程设计变更增加或减少部分工程或工作内容，有权对《工程量清单报价表》中提供的主要材料及清单中漏项的或后来新增加的材料的厂家及价格进行审定，工程项目按相应的结算原则结算，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收取任何费用。

42.1.（5）工程量清单内的项目，发包人可根据工程实际需要对工程量清单或答疑文件中所提供的材料规格、暂定厂家等进行变更，变更材料只调整综合单价中的主材价格，招响应文件没有的主材价格按照则按42.1.（2）.C的规定确定材料价格。

42.1.（6）工程变更经发包方单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商和会议记要不作为计量计价依据。所有设计变更等增减工程量的书面资料，必须于施工竣工前由发包人盖章确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。

42.1.（7）工程变更签证内容均须发包人审核，必须有发包人签字并盖章方可生效，否则不能作为本合同双方结算的凭据。

42.1.（8）发包人有增减项目的权利（不受金额限制），减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

42.1.（9）如未经发包人同意，擅自使用非响应厂家，需返工支付材料费的200%作为违约金。

42.1.（10）综合单价已包括工作内容中的：人工费，材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润等并充分考虑了各种风险因素。

除非合同另有规定或发包人要求，供应商不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施办法的费用应包括在项目报价内。

42.1.（11）发包人对承包人拟分包队伍实力、信誉、业绩及完成工程的能力有异议，有依法招标的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收取任何费用。

42.1.（12）发包人保留修改工程材料、设备型号和数量的权利，承包人对此不得有异议。

42.1.（13）为了更好地控制投资，若变更后的材料价格（综合价格或厂商价格）高于变更前的材料价格，发包人有权对材料厂家及价格重新进行确定。

42.1.（14）发包人对工程材料、设备型号、数量、厂家、价格以及工程量均有变更的权利，承包人不得对此有异议和要求任何赔偿。

42.1.（15）承包人必须预留足够时间给设计单位、发包人和审计部门审核有关施工图纸、施工组织设计、工程变更及签证，材料看样定板定价，工程款支付以及为完成本工程竣工验收所需的竣工资料等，其中包括驳回、修改、要求承包人提供的说明再呈批以及审批的程序所花费的时间，以便使工程竣工期限不受影响。

42.1.（16）本工程工期紧迫，承包人应充分考虑各工种、专业队伍之间以及可能出现的分包队伍（包括发包人依法指定的分包项目）的配合协作问题所需时间和费用，发包人对此类事项只做联络协调，承包人不得据此向发包人和指定分包项目的承包人提出时间和费用等任何的索赔。

42.1.（17）施工主要材料的供应：为避免施工主要材料供应不及时导致工程延误，本工程施工的主要材料（混凝土、钢筋、水泥、墙体材料、装修材料、铝合金型材、门窗（含成品）、给排水管、消防器材、卫生洁具、水龙头、配电箱、电器开关、照明灯具、插座、污水处理设备、水泵、楼地面及其它重点工程材料等）如因承包人原因造成材料供应不及时（采购、保管、运输、进场见证检验、提供合格证明等）导致关键工序延迟1周，发包人有权选择由发包人供货方式直至确定合格材料为止。承包人不得以任何理由提出拒绝，也不得以任何理由就发包人提供材料事件向发包人提出工期和费用索赔。

42.1.（18）承包人经济响应书算术错误的更正办法：

①响应合价的汇总数与各项目的合价不吻合时，当汇总数大于各项目的合价之和时，以各项目合价之和调整汇总数，否则以汇总数为准按比例调整各项目的合价，并根据调整后的各项目的合价按“42.1”条款修正各项目单价。

②若任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，若乘积大于合价，则以合价为准，改正单价；否则以单价为准改正合价；

42.1.（19）响应报价存在不平衡报价时的调整方式

①  承包人响应报价的综合单价中人工、材料、机械台班不得超过招标文件规定的相关专业定额消耗量，若超过，则结算时按相关专业定额消耗量调整综合单价结算；

②  承包人响应报价的措施费合计不得超过最高响应限价中的措施费合计，若超过，则结算按最高响应限价中的措施费合计进行调整；

42.1.（20）双方约定合同价款的其他调整因素：中标价为合同价；工程变更、现场签证、清单错漏项（合同中第42.1.（1）条款描述的“清单项目特征描述和工作内容”错漏情况除外；若分部分项工程量清单与计价表中“项目特征描述和工作内容”对比招标图未尽的内容，被视为已包含在完成该项目所需的工作内容中)。

42.1.（21）响应报价已包括但不限于以下费用：

1.各分部分项工程验收及总体验收所需对工程质量、安全等发生的一切检测费用；

2.塔式起重机、施工升降机等垂直运输设备、脚手架、安全网的施工安全监督检测费等；

3.编制竣工图和竣工通等费用；

4.本工程发包人提供至施工现场的供电总负荷最大为50千瓦，施工用电不足部分由承包人自行解决。

上述1～3项费用中，除政府现行相关文件明文规定应由建设单位直接委托第三方并与之签订合同的检测项目费用由建设单位另行支出外，其余检测费用均包含在响应报价中。

注：42.1.（21）所提的所有费用列入措施费中，为包干费用，若因工程变更及后续政策变化引起的上述各类费用增加或减少，均包含在此报价中，不再另行调整。承包人在施工过程中需借用总包单位的施工措施的，由承包人与总包单位协调解决，费用包在承包人响应报价内。

42.1.（22）双方商定本工程暂定合同价为    /    万元（大写    /    元），作为拨付备料款的依据。工程竣工后按承包人实际完成的工程量依照规定的结算原则和依据办理竣工结算。

42.2 合同价款的调整因素包括：

√工程量的偏差；

√ 工程变更；

□物价及后继法律法规的变化；物价的上调和下浮不予调整，但国家和地方政府有明确规定的，按国家和地方政府的规定执行。

- √费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□ 工程造价管理机构发布的造价调整；

√ 其他调整因素：执行42.1条款

43．工程变更事件

43.1工程变更，导致综合单价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

√按以下方法调整：

执行42.1条款

- 44．工程量的偏差事件

- 44.1 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□按合同通用条款的规定调整。

√按以下方法调整：执行42.1条款

44.2 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√按以下方法调整：措施项目费、预算包干费结算时不做调整。

45．现场签证事件

- 45.1 现场签证报告确认约定的时间：/

46．物价涨落事件

46.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

√合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

47．支付事项

47.1 计算利息的利率

√按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 其他为。

- 48．预付款

48.1 预付款的约定

□  没约定预付款的，本款不适用。

R 约定预付款的，预付款的金额为合同价扣除暂列金额后的30%，即¥  元，大写：人民币  ，支付办法：

(1)在本合同签订生效后，且施工方案已经发包人审核、图纸会审已完成、承包人提交预付款请款申请报告、预付款保函及履约银行保函、等额发票之后，由发包人支付工程预付款；(2) 劳保金支付：已包含在预付款中，一次性支付。劳保金的抵扣，随同工程进度款同期抵扣。

48.2 预付款支付申请的约定：

从承包人向发包人申请支付预付款开始计算到承包人收到预付款，整个支付环节约需30日历天。若使用财政资金，其支付程序及所需周期从其约定。

48.3 预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的     扣回，直到扣完为止。

R 其他方式：从进度款中扣回，每期扣回额度=当期完成工程造价×30%，直到扣完为止。

49．绿色施工安全防护措施费

- 49.1 绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定

(1) 安全文明施工的内容和范围

√ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

√ 合同双方的其他要求：承包人应按照国家、省、市安全文明施工的有关条例进行施工，若承包人有违反国家、省、市安全文明施工有关条例，发包人有权依约收取违约金及扣减按汕尾市住房和城乡建设局（汕建价字﹝2018﹞5号）文件规定计费的相关费用和文明施工费。发包人鼓励承包人争创省、市文明工地，费用已含在响应标价中。

(2) 绿色施工安全防护措施费的总额( ¥    )元。本工程的绿色施工安全防护措施费包干使用，费用不作调整（包括后续政策调整）。

(3) 绿色施工安全防护措施费预付、支付办法和扣回方式参照广东省人民政府办公厅《关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708号）执行：即根据建设安监机构分阶段对施工现场安全生产检查的结果确定，达到合格者经安监机构批准，发包人在一周内划拨给承包人。分阶段支付措施费的比例如下：

经审查符合开工条件支付 50 %；其余费用应当按照施工进度以及发包人承包人共同核定的安全措施落实情况支付；工程竣工安全评价合格后支付至80%。

- 50．进度款

50.1 支付期间

□ 以形象进度为准

□ 以季度为单位。

√以月为单位，具体为：

（1）√ 以月为单位，具体为：

每月按监理工程师及发包人审定的实际完成工程量的80%支付进度款，每月应付进度款=当月完成工程造价×80%-当月扣回预付款，即每月应付进度款=当月完成工程造价×（80%-30%）；工程完工通过竣工验收并提交完整的工程结算书后，工程款累计最高（含预付款）付至合同价扣除暂列金额的80%，因签证和变更增加的工程造价，按补充合同约定的办法支付或工程结算后支付。 若承包人没有违约行为，银行预付款保函在验收合格后当月自动失效。

（2）工程竣工验收合格、结算通过审核和审计、工程档案资料按发包方规定移交后30日内，支付至结算价的97%（扣除违反本合同专用条款第16.2条的违约金），余额3%为工程质量保证金。

（3）3%的工程质量保证金，按专用条款52.2款约定返还。

（4）每月25号承包人申请支付当月进度款。发包人若当月没收到承包人的下月进度计划，有权拒绝支付当月的工程进度款，直至承包人向发包人提交了下月进度计划后，发包人再按合同相关条款支付当月工程进度款。

（5）对比开工前承包人提交的项目总体进度计划，因承包人原因未按当月计划完成工程进度，发包人有权拒绝支付当月的工程进度款，直至承包人完成当月计划的工程进度后，发包人再按合同相关条款支付当月工程进度款。

工程款支付程序：承包人提交支付申请及相关资料，经发包人审核，审定后付款。

（7）本项目为总价控制项目，结算价超过合同价10%（含10%）)内的，按照原合同约

定的标准进行结算支付，超过合同价10%（不含10%）的部分不予支付。

- 50.2期中付款的最低限额为  / 万元。

51．竣工结算与结算款

51.1 结算的程序和时限：

□按合同通用条款的规定办理。

√ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

（1）承包人应提前做好结算资料的准备工作，全部工程完工并移交发包人后 30 日历天内，承包人需完成结算编制，并按要求提交完整、真实的结算书及结算资料原件一式三份报发包人核实。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人书面催促后 7 日历天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有的资料办理结算。

承包人应当向发包人提供包括但不限于如下竣工结算资料：

1）工程结算书及电子文件（并加盖编制单位公章）；

2）工程量计算书及电子文件（即计算底稿）；

3）钢筋抽料表及电子文件（即计算底稿）；

4）施工合同，补充合同或施工协议书；

5）工程竣工图及设计图纸的电子版本

6）工程竣工资料；

7）图纸会审纪录；

8）设计变更单；

9）工程洽商记录；

10）发包人施工指令；

11）会议纪要；

12）现场签证单；

13）材料设备单价呈批审核单；

14）材料、设备收货验收签收单：

15）综合单价呈批审核单；

16）招投标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要；

17）开工报告、竣工报告及工期延期联系单：

18）其他相关资料：

19）建设工程结算送审资料签收表

具体要求详见发包人《中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院建设工程结算审计送审资料暂行规定》的通知（深汕院审发〔2022〕4号）

（2）发包人接到上述资料后，按约定审核结算资料，并向承包人提出审核意见（包括进一步补充资料和修改结算文件等）。承包人在收到审核意见后的7 日历天内按提出的合理要求补充资料。

（3）发包人在收到承包人按第 51.1（2）款规定递交的文件和资料后的 60 日历天内完成结算审查，并对已达成共识的内容双方签字确认；因争议无法达成共识的内容，由发包人组织向汕尾市工程造价管理机构提请调解；调解不成的，按照合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

（4）因承包人结算资料不真实、不完整等原因导致不能按时完成结算审核和审计，则审核和审计时间顺延。承包人在接到发包人提出的核对意见后，在15 天内不确认也未提出异议，视为对发包人提出的核对意见已经认可，发包人结算审核完毕。发包人在收到承包人按合同约定报关的完整结算书及完整的结算资料后不按规定时间进行审核和审计，且到期未提出异议，则视为同意。如果承包人报送的结算书及结算资料不符合合同要求，则本条约定无效。

（5）本项目工程的最终结算价，以发包人审计部门或者发包人委托的造价咨询公司审定的结算价为准，承包人必须准确编制竣工结算报价，并保证按发包人要求一次性报送结算资料，在结算审核过程中不再补送任何资料。经审定的结算价与承包人送审的结算报价核减率控制在5%以内。经审计对承包人的结算报价核减率在5%～10%（含5%、10%）的范围时，发包人与承包人双方各承担50%的审核服务费；对承包人的结算报价核减率超过10%时，由承包人承担全部审核服务费，在工程结算款中直接扣除或由承包人直接支付给造价咨询公司。

注：核减率=（承包人的结算报价-经审计的结算价）/承包人的结算报价

注：审核服务费按广东省物价局粤价函[2011]742号文收取。”

52．质量保证金

- 52.1质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额

□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。

√其他为：按结算价的3%

52.2 质量保证金的返还时间：按照合同专用条款第52条，本工程的工程质量保修金为工程结算价款的3%。发包人在工程竣工验收合格满2年后30日历天内一次性无息支付给承包人。质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

53．最终清算付款

- 53.1 最终结清申请报告

提交份数：/

提交期限：/

54．招标文件、响应文件和成交通知书均为合同的组成部分。

55.合同争议

55.1 争议调解或认定机构

√  按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

55.2 双方同意选择下列一种方式解决争议：

√  向汕尾仲裁委员会（仲裁机构）申请仲裁。

□向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 56．保密要求

56.1 提供保密信息的期限：承包人从发包人处获得的资料、图纸以及其他发包人享有法律权利的文件，无论是书面、电子或其他任何形式，承包人承诺只用于本合同规定的工程建设之目的，不可用于其他目的，保证无论是在合同履行期间以及之后，都不泄露给第三方或做以上限定用途之外的使用。如有违反，发包人有权依法追究给发包人造成的损失。

57．合同份数

- 57.1 提供合同文本

√按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

57.2 合同共 8份，其中发包人（6）份，承包人（2）份。

58、补充条款：

58.1 如遇到工程的设计更改或增加工程项目，发包人和承包人必须做好工程量记录。并按照发包人有关规定和程序办理。

58.2 发包人采用不定期形式对工地进行综合考评，承包人应无条件进行配合，承包人对发包人提出的考评整改意见必须采取措施进行整改，对于整改不力，经发包人劝告仍未整改的，每拖延一日历天按总造价的万分之三予以处罚。

58.3 承包人必须指定专人负责财务、承包人任命（   ）为承包人财务代表，身份证号码是：    。

附件：1. 发包人招标主要材料厂家推荐表及承包人响应承诺材料厂家表

2.《廉洁守约承诺书》

3. 工程质量保修书

附件1

发包人《主要材料、设备厂家推荐表》及承包人响应承诺材料厂家表

附件2

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

廉洁守约承诺书

项目名称：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

□严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的响应文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人：

（签名）

日期：           年    月    日

附件3

工程质量保修书

发包人：（全称）中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

承包人：（全称）

为保证       在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 1、  质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，按合同工程承包范围。

- 2、  质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；

- 3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；

4、供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；

5、装饰装修工程为2年；

6、其他项目：按建设部颁发的《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

- 3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，费用在质保金中扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

- 5、质量保修金与支付

按照合同专用条款第50条，本工程的工程质量保修金为工程结算价款的3%。发包人在在全部工程的质保期均届满之后满后30日内将质量保证金无息付清给承包人。质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

6  其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                          承包人：（公章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                      委托代理人：（签字）

项目联系人：（签字）                      项目负责人：（签字）

联系电话：                                联系电话：

年    月    日                                   年    月    日

# 第四章  响应文件编制要求

（请响应人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

- 响应人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

- 按照招标文件的要求编制响应文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于招标文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖上响应人公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 响应人必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了招标文件而决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《招标公告》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 因场地有限，我院无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

响应文件

(正本/副本）

公司名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

## 响应文件目录

一、报价表………………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

特别提示与要求：

1.请响应人按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2.响应人所递交的所有资料，要求加盖响应人公章。

## 一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 序号 | 深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 2 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 3 | 备注 |  |

注：

1、响应人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价应为响应人完成本项目全部内容所需费用的含税报价。

3、本项目不接受有选择性的响应报价。

4、报价中必须包括项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。各响应人计算各项费用时，应按照采购人要求，根据项目特点并结合市场行情及自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## （二）分项报价明细表（详见附表工程量清单）

项目名称：深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

1.响应人须按照工程量清单的要求进行填写报价。

2.分项报价明细表均需打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

注：1.此表为报价总表的报价明细表。

2.报价人应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（供应商出具有效的声明函并加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 评审现场查询：经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审会议现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件；如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商具有承接本工程所需的有效期内的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。（提供资质证书复印件并加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商拟投入本工程的项目负责人具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书B证，且不得担任其他在施建设项目的负责人（需提供相关承诺书），提供拟派项目负责人自2023年1月以来连续三个月由供应商购买的社保缴纳证明。（提供证书复印件和证明材料并加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，不得分包、转包。（出具有效的声明函加盖公章，格式详见“1、资格声明函”） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 出具单位负责人（法定代表人）签名且加盖公章的《供应商廉洁守约承诺书》。（格式和内容不得擅自删改） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，提供相关的网页打印资料、网络查询路径。

4.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

（二）资格审查证明资料

1、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院***项目的公开招标，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

2、营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）

（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

3、有效期内的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质

（提供资质证书复印件并加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

4、有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

（提供证书复印件并加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

- 5、拟投入本工程的项目负责人资格

- （提供证书复印件和证明材料并加盖公章）

- （1）具有建筑工程专业二级注册建造师及以上资格；

- （2）具备有效的安全生产考核合格证书B证；

- （3）自2023年1月以来连续三个月由供应商为项目负责人购买的社保缴纳证明；

- （4）未担任其他在施建设项目的负责人（需提供相关承诺书）。

- 以上材料均加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

6、供应商廉洁守约承诺书

中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

供应商廉洁守约承诺书

项目名称：深汕中心医院病理科新风系统除湿改造项目

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信响应、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

□不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业勾选此项）

√严格遵守国家关于市场准入、项目招标响应、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目勾选此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的响应文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购响应资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称：

（盖章）

单位负责人（或法定代表人）：

（签名）

日期：           年    月    日

三、符合性审查

（一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： ①响应报价未超过本项目最高限价； ②对本项目的全部内容进行响应报价； ③响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。对低于成本价的响应报价，响应人必须提供详细的成本分析供评审委员会评审。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天（格式详见“3、响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、盖章 | 响应文件按照公开招标文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开招标文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开招标文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 本公开招标文件中的“★”号条款要求：响应方案一一满足公开招标文件“★”号条款要求（格式详见“3、响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其他 | ①响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 ②响应报价中未对公开招标文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。 ③按采购工程量清单填报价格，无修改、增减采购工程量清单的项目、表格、内容等。 （格式详见“3、响应承诺函”）。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为响应人符合性审核的重要内容之一，响应人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.响应人须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

（二）符合性审查证明资料

1、法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：____

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地址：

法定代表人/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

2、法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院***项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：  年龄：  身份证号码：

供应商(公章)：

地址：

法定代表人/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3、响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应人名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 4 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了招标文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行招标文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件》及《合同书》中的全部任务。

6、按招标文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

“★”7、我方承诺能够完全对招标文件中品牌作出响应，具体如下：

| 病理科品牌推荐表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暖通部分 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 新风机组 | 同方瑞风、雅士、天加 |
| 2 | 风冷冷凝室外机组 | 同方瑞风、雅士、天加 |
| 3 | 无极调温深度除湿模块机 | 同方瑞风、雅士、天加 |
| 4 | 橡塑保温棉 | 华美、赢胜、福乐斯 |
| 5 | 镀锌钢管 | 联塑华通、友发、宝钢 |
| 6 | 手动、电动风阀 | 联通达、贵庭、华联达 |
| 7 | 冷凝水水管 | 宏岳、联塑、日丰 |
| 8 | 蝶阀、球阀、闸阀、排污阀、Y型过滤器、自动排气阀、橡胶软接、温度计、压力表 | 埃美柯、精嘉、神通、远大、冠龙、永泉 |
| 9 | 电动比例积分阀 | 埃美柯、丹佛斯、西门子 |
| 电气部分 |  |  |
| 1 | 空气处理机组控制柜 | 同方瑞风、广州赛洁、卓邦 |
| 2 | 配电箱 | 赛洁、珠海利恒、广东宏业 |
| 3 | 智能控制箱 | 赛洁、柯力玛、卓邦 |
| 4 | 7寸液晶空调控制屏 | 同方瑞风、广州赛洁、卓邦 |
| 5 | PLC手抄器 | 同方瑞风、广州赛洁、卓邦 |
| 6 | 压差、温湿度传感器 | 西门子、霍尼韦尔、江森 |
| 7 | 电力电缆 | 番缆、广州电缆、南洋电缆、广东电缆 |
| 8 | 镀锌电线管、电缆桥架、控制线 | 广东一通、广州文兴、广州中兴、广东宏际 |

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺响应报价中未对招标文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。

10、我方承诺按采购工程量清单填报价格，无修改、增减采购工程量清单的项目、表格、内容等。

11、我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

12、我方承诺如擅自更改材料或设备的品牌，视为未响应公开招标文件要求，采购人有权不予评审，除非响应人有充足依据证明所投材料或设备的质量、价格、品牌档次均高于采购人推荐的所有品牌并得到评审委员会全体同意。我方如未从公开招标文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，采购人有权在签订合同前在其中选择任一品牌。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 序号 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据供应商自2020年1月1日至今（完成时间以竣工验收日期为准）完成质量合格的类似工程项目业绩进行评分。每提供完成一项得7分，本项最高得21分。 注：1.类似业绩指辐射防护机房建设工程业绩或介入手术室改造工程项目业绩；2.须同时提供施工合同关键页（须体现工作内容）、竣工验收合格报告等证明材料并加盖公章，二者缺一不可，否则不得分；3.同一客户的项目业绩不重复计分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 2 | 供应商具有IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001（或0HSAS18001）职业健康安全管理体系认证。证书认证范围：建筑工程。 1.提供三个证书的，得9分； 2.提供二个证书的，得6分； 3.提供一个证书的，得3分； 4.未提供，不得分。 注：提供有效期内的相关证书复印件并加盖公章。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 3 | 1.具有中级及以上职称，得4分； 2.取得建筑工程专业一级注册建造师资格（证书复印件加盖公章）： （1）年限10年（含10年）或以上的，得5分； （2）年限5-9年的，得3分； （3）年限5年以下得1分； （4）其余不得分。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |
| 4 | 具有中级（含）以上工程师证书的每人得2分，本项最高得6分。 注：须提供相关人员毕业证及职称证书复印件及响应人为其缴纳的近半年内任意三个月（不含开标当前月）社保证明复印件并加盖公章。 | □有 □无 | 见响应文件（ ）页 | （ ）分 |

响应人应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

（二）商务评审证明资料

1、类似工程业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目主要内容 | 签约日期 | 竣工验收 时间 | 资质要求 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应如实填写自2020年1月1日至今的同类项目业绩，不得弄虚作假；

2.类似业绩指辐射防护机房建设工程业绩或介入手术室改造工程项目业绩；

3.若供应商有同类项目业绩，请在上表后附业绩的相关材料（提供能够清晰体现项目具体内容的合同复印件为准，加盖公章；同一客户单位合同不重复计分）；

4.如果供应商没有同类项目业绩，请在上表正文内容第一行填写“无同类项目业绩”。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

2、管理体系认证情况

注：

1.响应人应如实填写管理体系认证情况，不得弄虚作假；

2.如果响应人获得过体系认证证书，请附认证证书复印件并加盖公章；

3.如果响应人未获得过任何体系认证，请在上表正文内容第一行填写“无获得体系认证”。

4.证书认证范围：建筑工程。

5.证书须在有效期内。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

3、相关证书

（请附证书复印件并加盖公章）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

4、项目负责人资格

（请附证书复印件并加盖公章）

注：

1.具有中级及以上职称；

2.取得建筑工程专业一级注册建造师资格。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：   年  月  日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计 | 本项目附近为医疗区域，人流密集，对噪音、粉尘控制要求高，响应人应对现场情况深入分析，针对施工组织设计提出建议和优化。 1.施工组织设计十分详细，完全针对现场情况设计，总体施工部署完全科学可靠、完善，完全可行的，得15分； 2.施工组织设计详细，比较能针对现场情况设计，总体施工部署较科学可靠、完善，一定程度可行的，得10分； 3.施工组织设计不够详细，缺乏明确针对现场情况设计，总体施工部署不够可靠完善，但符合本项目最低要求的，得5分； 4.施工组织设计不详细，组织设计没有针对现场情况设计，总体施工部署不可靠、不完善，完全不可行，或未提供的，得0分。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 2 | 工期计划 | 本项目工期较紧，响应人有制定相应应对措施。 1.措施完全科学可靠、完善，完全可行的，得15分； 2.措施比较科学可靠、完善，可行的，得7分； 3.措施欠科学可靠，不可行的，或未提供的，得0分。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |
| 3 | 施工重点难点分析 | 1.对项目现场的重点难点分析到位、解决方案科学、合理，满足现场实际环境的，得15分； 2.对项目现场的重点难点分析一般、解决方案针对性不强，方案不够详细具体的，得7分； 3.没有对项目现场的重点难点分析、无详细技术方案的，得0分。 | □有□无 | 见响应文件（ ）页 |

响应人应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响响应人的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

（二）技术评审证明资料

1、项目施工组织设计方案、工期计划及施工重点难点分析等

（响应人根据本项目的实际需求，自行拟写。）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

# 第五章  技术条件（工程建设标准）

（另册）

# 第六章  图纸资料

（另册）

# 第七章  工程量清单

（另册）

- 发包人《主要材料、设备品牌推荐表》及承包人响应承诺材料品牌表

| 病理科品牌推荐表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暖通部分 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 新风机组 | 同方瑞风、雅士、天加 |
| 2 | 风冷冷凝室外机组 | 同方瑞风、雅士、天加 |
| 3 | 无极调温深度除湿模块机 | 同方瑞风、雅士、天加 |
| 4 | 橡塑保温棉 | 华美、赢胜、福乐斯 |
| 5 | 镀锌钢管 | 联塑华通、友发、宝钢 |
| 6 | 手动、电动风阀 | 联通达、贵庭、华联达 |
| 7 | 冷凝水水管 | 宏岳、联塑、日丰 |
| 8 | 蝶阀、球阀、闸阀、排污阀、Y型过滤器、自动排气阀、橡胶软接、温度计、压力表 | 埃美柯、精嘉、神通、远大、冠龙、永泉 |
| 9 | 电动比例积分阀 | 埃美柯、丹佛斯、西门子 |
| 电气部分 |  |  |
| 1 | 空气处理机组控制柜 | 同方瑞风、广州赛洁、卓邦 |
| 2 | 配电箱 | 赛洁、珠海利恒、广东宏业 |
| 3 | 智能控制箱 | 赛洁、柯力玛、卓邦 |
| 4 | 7寸液晶空调控制屏 | 同方瑞风、广州赛洁、卓邦 |
| 5 | PLC手抄器 | 同方瑞风、广州赛洁、卓邦 |
| 6 | 压差、温湿度传感器 | 西门子、霍尼韦尔、江森 |
| 7 | 电力电缆 | 番缆、广州电缆、南洋电缆、广东电缆 |
| 8 | 镀锌电线管、电缆桥架、控制线 | 广东一通、广州文兴、广州中兴、广东宏际 |