**气动物流传输系统维修保养服务项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 气动物流系统（品牌：PEVCO；型号: ATLAS Ver 1.10.4；40个站点）, 2年维保 | | | | |
| 设备 | 维保内容 | 检期 | 单价 | 年度总价 | 备注 |
| 1、风机  （5台） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
| 电源检查 |
| 主体除尘 |
| 联接螺丝检查 |
| 转换阀门组件检查 |
| 筛箱检查 |
| 风机检查 |
| 换向马达检查 |
| 控制器和指示灯是否工作正常 |
| 控制板、电源板检查 |
| 位置感应器检查及校正 |
| 流体检测是否正常 |
| 故障处理(包括更换损坏件） | 按需处理 |
| 2、转换器  （25台） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
| 电源检查 |
| 主体除尘 |
| 联接螺丝检查 |
| 张力器检查 |
| 马达检查 |
| 控制板、电源板检查 |
| 密封圈、引导管道和后轴承检查 |
| 位置感应器检查及校正 |
| 端口感应器检查及清洁 |
| H旁通检查及清洁 |
| 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |
| 3、站点  （40台） | 外观检查 | 日常巡检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
| 电源检查 |
| 主体表面除尘 |
| 联接螺丝检查 |
| 控制器和指示灯是否工作正常 |
| 派发器马达及感应器检侧 |
| 派发器组件检查与保养 |
| 滑动盘马达及感应器检侧 |
| 滑动盘组件检查与保养 |
| 收纳箱感应器检查及校正 |
| 其他感应器的检查 |
| 站点主板及触摸屏检查 |
| 控制板、电源板检查 |
| 泄压装置检查 |
| 密封圈检查 |
| 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |
| 4、智能交换中心  （1组） | 外观检查 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
| 密封检查 |
| 功能检查 |
| 尾部异物处理 | 按需处理 |
| 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |
| 5、服务器系统  （1套） | 系统程序检查与矫正 | 季检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
| 数据备份与分析 |
| 远程维护 |
| 系统升级 |
| 控制网络巡查 | 日常巡检 |
| 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |
| 6、传输瓶  （74个） | 外观检查 | 日常巡检 |  |  | 含各项风险配件成本 |
| 防震检查 |
| 瓶锁检查 |
| 密封圈检查 |
| 摩擦带检查 |
| 内衬检查 |  |
| 故障处理（包括更换损坏件） | 按需处理 |
| 7、年度综合费用（已含税） | | | |  |  |
| 2年合计（已含税） | | | |  |  |